문서번호	한양도성도감-96
결재일자	2022. 1. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
김민규		윤용훈	01/05 김홍진
협 조
	세계유산연구팀장			김서란
	도성관리팀장			이원재

2022년 설날연휴 대비

한양도성, 북한산성, 탕춘대성 등 안전점검 계획

2022.  1.

문 화 본 부

한양도성도감

2022년 설날연휴 대비

한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점검 계획

다가오는 설날 연휴 대비, 한양도성 · 북한산성 · 탕춘대성 · 문화재 공사현장에

대한 자체 안전점검을 실시하여 화재 · 폭설 등으로 인한 안전사고 사전 예방 및

문화재와 주변시설 보호에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

□「문화재보호법」제14조(화재 및 재난방지 등), 제44조(정기조사)

□ 성곽의 보존과 관리에 관한 일반지침(문화재청 훈령 제407호, ’16. 8. 8.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간 : ***************************************

□ 점검방법

- 점검조별 안전점검 분야별 세부점검 사항에 따라 현장 육안 점검

□ 주요 점검내용

- 동절기 화재 예방을 위한 관리 상태(소화 및 전기설비 등) 점검

- 성곽 배부름·균열·탈락 등 위험 요소 육안점검

- 목조문화재(문루 등) 주요부재(기동·보·지붕틀) 훼손여부 등 확인

- 순성길 및 안내판 등 관리상태 확인 등

- 문화재 공사현장 안전사고 방지, 화재·재해예방 안전점검 등

□ 점검대상

대 상 명	분류	점검대상 주요 시설물
서울 한양도성	사적	성벽(13.1㎞), 성문4(창의문-보물 제1881호, 숙정문, 혜화문, 광희문)
북한산성	사적	성벽(3.6㎞), 성문5(대남문, 대성문, 대동문, 보국문, 용암문), 장대1(동장대)
홍지문 및 탕춘대성	시유형문화재 제33호	성벽(4.8㎞), 성문2(홍지문, 탕춘대 암문)
문화재 공사현장	-	남산 회현자락 한양도성 유적박물관 조성공사, 혜화동 전시안내센터 주변 위험구간 성벽 해체복원공사

□ 주요 점검내용 (※ 상황에 따라 변경 될 수 있음)

구 분	1조	2조	3조	4조	5조 (북한산성)	6조 (홍지문 및 탕춘대성)	문화재 공사 현장
	한양도성
	창의문 ~ 백악곡성 ~ 와룡공원	와룡공원 ~ 낙산 ~ 다산동	국립극장 ~ 남산 ~ 강북삼성병원	강북삼성병원 ~ 윤동주문학관
***	*** *** ***	*** ***	****** ***	*** ***	****** *** ***	*** *** ***	** **

Ⅲ		점검결과 조치계획

□ 현장 시정 가능한 경미한 사항은 즉시 조치 (화재위험 요소 발견시 즉시 제거)

- ‘현장점검 보수반’ 으로 바로 정비토록 조치

□ 육안점검 후, 구조가 취약하거나 붕괴 위험 우려 구간 등은 관계전문가 자문 등을 거쳐 현장점검보수반을 통해 긴급 응급조치 또는 탐방객 통제(문화재청 통보), 긴급보수를 위한 소요예산 등 신청 검토

□ 보수 · 보강 등이 시급한 사항 중, 단기 조치가 불가능한 대상은 차년도 예산 반영이나 연차별 정비계획 등 조치계획 마련(소요예산 문화재청 요청)

□ 문화재 보수공사 현장은 현장관계자(시공자, 감리자 등) 또는 공사감독부서로 시정조치 통보

□ 문화재 및 주변지역 화재 등 재난 발생시 상황전파 철저

	[참고] 문화재 및 주변지역 화재 발생시 상황전파 연락처
- 서울시청 문화재 안전상황실 [02-2133-5595 / *************(24시간)] - 문화재청 문화재 안전상황실 [042-481-4822 / *************]

Ⅳ		향후계획

□ ′22. 1. 21. : 점검 완료

□ ′22. 1. 26. : 필요시 긴급응급조치 등 완료

□ ′22. 1. 27. : 자체 점검결과 보고 및 점검결과 통보(→역사문화재과)

붙임 :  1. 설날 연휴 대비 문화재 분야별 안전점검 세부사항 1부.

2. 안전점검 결과표(작성양식).  끝.