문서번호	시설관리과-264
결재일자	2022. 1. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박지웅		백민	전결 01/05 송병욱
협 조	주무관			이대희
	주무관			이진성
	주무관			손현두
	주무관			윤은선
	주무관			代이석준
	주무관			이석준
	주무관			서교석

“ 아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

아리수올림터·배수지 기전설비 정기점검 결과보고(12월)

아리수올림터․배수지 기전설비

정기점검 결과보고(12월)

2022. 01.

동부수도사업소

시설관리과

아리수올림터·배수지 기전설비 정기점검 결과보고(12월)

관련근거

○ 2021년 기전설비 개량 및 유지관리계획(시설관리과-1247, ＇21. 01. 14.)

점검개요

○ 점검기간 : 2021. 12. 01. ~ 12. 31.

○ 점검대상 : 아리수올림터 및 배수지 기전시설물

- 배수지 : 8개소

- 아리수올림터 및 증압장 : 아리수올림터(4개소), 증압장(13개소)

- 기타시설 : 3개소(조압수조, 강북C열 전동밸브, 아차산배수지 유입 전동밸브)

○ 점 검 자 : 10명[기전팀장, 기전팀 직원 5명, 순찰(제어)반 4명]

○ 점검내용 : 붙임 『점검 총괄표 등』참조

점검결과

○ 주요 정비사항

- 응봉배수지 외 5개소 방송설비 불량 정비

- 휘경B증압장 토출압력 배관 동결로 PID운전 이상 정비 등

○ 조치결과

【단위 : 건】

구 분	정비대상	정비완료	진행 중	비 고
*	**	**	*
********	**	*	*
*******	**	*	*

조치의견

○ 정비 진행중인 ***********************는 신속히 정비하여 안정적인 아리수공급에 만전을 기하고자 함.

붙임  점검총괄표(12월), 세부점검표(12월), 보수사진(12월) 각1부.  끝.