문서번호	간호1과-124
결재일자	2022. 1. 5.
공개여부	부분공개(5)

주무관		팀장		간호1과장					결재
정춘선		지미정		01/05 문경미
협 조	주무관
	공은영

2021년 12월 환자안전관리 점검표 제출(31병동)

□ 병동명: 31병동      □ 점검일: 2022.1.3.     □ 점검자: 정 춘 선

구분	점검항목	점 검 내 용			상 태	비 고 (조치사항 등)
의료 기기 관리	산 소 기	작동 및 잠금 상태 이상			□유 ■무
		증류수 적정선 유지			■양호 □불량
	흡입기(suction)	압력 유지 및 작동 상태			■양호 □불량
	환자 감시장치 (EKG Monitor)	SPO₂, BP, P, R 표시 기능			■양호 □불량
		EKG Monitor 작동상태			■양호 □불량
		이상 소견 시 알람 작동 상태			■양호 □불량
	수액 주입 기구	주입속도 조절 및 작동 상태			■양호 □불량
		이상 소견 시 알람 작동 점검			■양호 □불량
	제 세 동 기	전원작동 및 충전상태			□양호 □불량	해당사항 없음
		패들 정리 상태			□양호 □불량	해당사항 없음
의료 용구 관리	환자 운반차	운반차 난간 및 바퀴 작동 상태			■양호 □불량
	IV pole & Walker	바퀴 작동 상태			■양호 □불량
		높이조절 조임 나사 상태			■양호 □불량
	샤워 트롤리	전원 작동 및 충전 상태			■양호 □불량
		높이조절 레버 작동			■양호 □불량
응급카트	물 품 관 리	응급약품사용 및 소독물품 유효기간 확인			■Y □N
		intubation-set 작동			■양호 □불량
각 실 관리	병 실	상두대 주위 청결 및 안전 상태			■양호 □불량
		침상 lamp 및 call bell 작동상태			■양호 □불량
		소화기 정 위치(소화기, 투척용, 소방포)			■Y □N	소화기 2대, 투척용 소화기 6개, 소방포 6개 보유
	세 탁 처 리 실	일반 의료폐기물 뚜껑			■유 □무
		오물처리 상태			■양호 □불량
		일반세탁물(초록)과 오염세탁물(빨간) 분리상태			■양호 □불량
	목 욕 실	call bell 작동			■양호 □불량
		미끄럼방지 부착 상태			■양호 □불량
	휴 게 실	환경 청결 상태			■양호 □불량
환자안전관리	환 자 확 인	2가지 이상(이름, 주민등록상 생년월일, 등록번호)			■Y □N
	투 약 안 전	고위험 의약품 안전사용 지침 준수			■Y □N
	감 염 예 방	정확한손위생 수행(시점, 시간, 방법)			■Y □N
	낙 상 예 방	낙상 고위험군에 대한 직원간 정보 공유			■Y □N
		최근 6개월 이내 낙상 경험자(15세 미만)의 고위험군 예방활동 적용			□양호 □불량 ■미해당
		침상난간 및 안전가드 상태			■양호 □불량
안전교 육	병 동 직 원 (조무사, 간병인 포함)	5회/누계51회	52명/누계569명	외 부 인 력 (보호자, 실습생, 자원봉사자 등)	0회/누계0회	0명/누계0명

특 이 사 항	12. 2. - 응급카트 교체. 12.14. - 응급카트 비품약, PRN약, 비품약 점검: 약제과. 12.17. - 신규도입 의료기기 사용 교육 실시(7명) : 경장영양액 주입펌프 1대, 7명 전달교육. 12.17. - 환자 감시장치(필립스) 1대 소음발생 A/S 신청 : 12.27.수리 완료. 12.23.~28. - 12월 정기 산업안전보건 교육 실시(18명).

끝.