“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 12월 정수 생산현황 및 유수 사용실적 보고(암사)

암사아리수정수센터의 2021년 12월 정수 생산현황 및 유수 사용실적을 아래와 같이 보고합니다.

===== 아   래 =====

○ 정수생산 현황

구분	전년대비 증 ․ 감 현황				전월대비 증 ․ 감현황			비고
	‘20.12	‘21.12	증․감량	증․감율	‘21.11	증․감량	증․감율
총 취수량	29,891,580	29,157,988	-733,592	-2.45%	28,878,965	279,023	0.97%
[톤]
총 생산량	28,072,400	28,629,685	557,285	1.99%	28,291,100	338,585	1.20%
[톤]
1일생산량	905,561	923,538	17,977	1.99%	943,037	-19,498	-2.07%
[톤/일]
유 효 율	93.91%	98.19%	4.27%		97.96%	0.22%

붙임 : 1. 2021년 12월 생산현황 1부.

2. 2021년 12월 유수 사용실적 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(공간정보과장)
주무관	이승태		정수과장	代정승경		암사아리수정수센터소장	01/05 조성태
협조자	주무관	정승경
시행	정수과-122	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화		/전송		/		/	대시민공개