문서번호	도로시설과-102
결재일자	2022. 1. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장
정문수		박주완	전결 01/05 임대운
협조	도로기전팀장		신용휴
	도로시설팀장		조창길

2022년 설날대비

도로시설물 안전검검 시행계획

2022. 1.

안전총괄실

(도로시설과)

2022년 설날대비 도로시설물 안전검검 시행계획

설 명절을 맞이하여 시민 불편사항을 최소화하고 안전사고 사전 예방을 위하여 도로시설물에 대한 안전점검을 실시하고자 함

1		추진근거

❍ ’22년 설 종합대책 수립계획 알림(기획담당관-23253, ’21.12.16.)

❍ ’22년 설날 대비 시설물 안전점검 실시계획 통보(시설안전과-17621호, ’21.12.30.)

❍ ’22년 도로시설물 안전점검 추진계획(도로시설과-94호, ’22.01.04.)

2		점검개요

❍ 대  상 : 도로시설물 599개소

(단위 : 개소)

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	공동구
계	599	21	237	83	41	36	117	50	6	8
도로시설과 (서울시설공단)	168	1	60	22	30	4	36	1	6	8
교량안전과	52	20	18	14	-	-	-	-	-	-
도로사업소	379	-	159	47	11	32	81	49	-	-

※ (서울시설공단)자동차전용도로 12개노선(158.64km) 대행관리

❍ 추진기간 : 2022. 1. 5.(수) ~ 2022. 1.20.(목)

※ 설날 연휴 : 2022. 1.29.(토) ~ 2. 2.(수) / (설 : 2. 1(화))

❍ 점검방법

- 도로시설물 관리주체별 자체 점검계획 수립 및 시행

․ 관리주체 : 교량안전과, 6개 도로사업소, 서울시설공단

- 도로시설물 부재별 점검사항(기전시설물 포함)에 의거 점검실시(붙임 4 참고)

❍ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	- 시설물 하부 화재발생요인 방치 여부 - 고드름, 결빙 우려지역 집중 순찰점검, 포장 파손 등 - 교통안전시설(표지판, 노면표시, 교통부속물) 파손 여부 - 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물	- 교면포장 손상, 시설물별 취약부재 이상 여부 근접 확인 - 교량받침 거동, 터널 갱구부 비탈면 및 옹벽 상태, 배수 불량 등
기전시설물	- 조명 및 소화전 설비 유지관리 상태, 가로등 점등상태 - 터널 및 지하차도 : 방재설비 작동 및 유지관리상태 - 환기시설 및 감시시설(CCTV 등) 정상작동 여부 등
공 동 구	- 구조물 누수, 빗물 유입, 외부인 출입통제시설 등 관리상태 - 화재대비 소화 및 방재설비 관리상태 등 이상 유무
자동차전용도로	- 전용도로 소파 및 도로부속물 손상 등 시민불편사항 집중 순찰 - 급경사지, 절개지 및 옹벽 배수로 정비 상태 및 지반침하 여부 등

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치하고 시민불편 사항에 대하여는 설 연휴 전에 일상유지보수 업체 등을 활용하여 우선적으로 보수․보강 조치

- 도로시설물의 구조안전에 유해한 위험요소 등 특이사항 적출시 즉시 보고 및 조치방안 강구 등 대책 수립(원인 검토 및 개선 조치 등)

- 안전점검 결과는 “안전점검 통합관리시스템”에 등재 및 사후 관리

3		행정사항

❍ 설연휴 도로시설물 관련 긴급사항을 대비한 비상연락망 유지

❍ 관리주체별 안전점검 결과 제출 : 2022. 1.21.(금)까지

붙임   1. 도로시설물 안전점검(총괄) 1부.

2. 도로시설물 점검결과 집계표 1부.

3. 도로시설물 안전점검 보고서 1부.

4. 도로시설물 안전점검표 및 점검사항 1부.  끝.