코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	서울연극센터 리모델링 공사 냉난방기(EHP) 실외기 변경 요청

『서울연극센터 리모델링 공사』와 관련하여 설계자(신 건축사사무소 신호섭)로부터 아래와 같이 냉난방기(EHP)설치 변경 요청이 있어 이에 통	보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

아    래   -

○ 지상4층 옥상에 계획되어있던 EHP 실외기로 인해 옥상 라운지 환경에 공간활용제한,

소음, 옥상조망 장애등 영향을 줄 것으로 예상되는바, 1층으로 변경 요청

첨부   설계자 의견서 및 1층 실외기 변경 위치를 적용한 변경 전,후 도면 각 1부. 끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							이덕노			문화시설2팀장					신동헌					문화시설과장					01/05 정한호
협조자
시행			문화시설과-80									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 1동 12층															/
전화		2133-4222						/전송			2133-1443					/													/	부분공개(5)