문서번호	운영과-31
결재일자	2022. 1. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	난지물재생센터소장
안균석		김봉철	01/06 송장현
협조

겨울철 수질계측기 긴급정비 및 유지관리 추진 계획

2022. 1.

난지물재생센터

운 영 과

겨울철 수질계측기 긴급정비 및 유지관리 추진계획

우리센터내 수처리 분야 수질계측기 유지관리함에 있어 최근 기온 급강하로 수질계측기 및 집중형 수질측정 장치에 결빙이 발생되어 수질계측기 전문업체에 긴급정비 및 유지관리토록 하여 최적의 수질계측기 상태를 유지하고자 함.

시설현황

구 분	계	침지형					집중형
		pH계	ORP계	MLDO계	MLSS계	NH4-N계	BMS
계	68	10	8	32	13	2	3
1처리장	36	6	5	17	7	1	-
2처리장	32	4	3	15	6	1	3

※ 침지형 : 침사지에 각각의 수질계측기를 설치하여 수질측정

※ 집중형 : 침사지에서 채취된 시료를 집중형수질계측기(BMS)에서 각각의 수질측정

집중형 수질측정 장치 현황(BMS) : 3SET

구 분		측정항목	비 고
처리장	위치
#2처리장	생물반응조 4,5,6계열	MLSS, MLDO, PH, ORP, 수온, EC, SV30, NH4-N, NO3-N, PO4-P	**************

점검 주기 및 항목

구 분	목 적	점검 주기	점검 내용
정기점검	측정기기 성능유지 및 장애 사전예방	2회/월	- 모든 구성장치, 부품의 상태점검 - 시약교체, 센서부 세정 및 점검 - 측정값 비교 및 보정
긴급점검	고장등 긴급상황 발생시 조치	고장 또는 이상시	- 설비 고장 발생시 긴급점검 및 보수

추진계획 및 조치

○ 수질계측기 정비 및 유지관리

- 용역기간 : 2022년 1분기(1~2월)

- 용역내용 : 수질계측기 65대 점검 및 유지관리(정기점검 4회)

- 용역업체 : ************

- 계약방법 : 수의계약

· 사유 : 저렴한 견적을 제시하였으며 서울시 물재생처리장 수질계측기 유지관리     경험 및 실적이 있어 유지관리에 용이함

· 근거 : 추정가격이 2천만원 이하인 용역계약

(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항                제5호의 나목)

- 소요예산 : 12,500천원

- 예산과목 : (716-214-05) 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비,

수처리 유지보수(수질계측기 및 유량계 유지관리)

○ 집중형 수질측정장치 긴급정비 및 유지관리

- 용역기간 : 2022년 1분기(1~2월)

- 용역내용 : 집중형 수질측정장치 3set 유지관리(정기점검 4회)

- 용역업체 : ************

- 계약방법 : 수의계약

· 사유 : 정확한 진단 및 안정적인 가동환경 구축을 위해 해당 시설을 제조·공급한             업체와 계약하여 유지관리 하고자 함

· 근거 : 추정가격이 2천만원 이하인 용역계약

(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항       제5호의 나목)

- 소요예산 : 21,940천원

- 예산과목 : (716-214-05) 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비,

수처리 유지보수(수질계측기 및 유량계 유지관리)

향후계획

❍ 2022.01 : 계약의뢰(관리과) 및 착수

❍ 2022.02 : 용역 완수 및 준공

붙임 1. 설계내역서 및 과업내역서(수질계측기 유지관리 용역) 1부.

2. 설계내역서 및 과업내역서(집중관리형 수질측정장치 유지관리 용역) 1부.

3. 사업자등록증 각1부.  끝.