문서번호	시설과-119
결재일자	2022. 1. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장
이승준	윤상섭	01/06 임종훈
협 조

난지천공원 근로자샤워장 전기온수기 고장 보고

2022. 1.

서부공원녹지사업소

(시설과)

난지천공원 근로자샤워장 전기온수기 고장 보고

난지천공원 근로자샤워장 전기온수기 고장으로 점검을 실시하고, 점검결과 및 조치계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 점검개요

○ 점검사유: 근로자샤워장 온수 단수

○ 점 검 자: 담당주무관 및 전문업체

○ 점검일시: 2022. 1. 5.

○ 시설현황

구 분	위 치	규격(생산지)	제작년도
전기온수기	난지천공원 근로자 샤워장 내	270L(미국)	2011

□ 점검결과

○ 전기온수기 내부 온수탱크에 균열이 발생하여 누수가 되고 있으며,

내부 누수로 인하여 전기부품에 누전이 발생함.

○ 전기온수기 사진

누수상태	전기온수기

□ 보고자의견

○ 전기온수기 노후에 따른 온수탱크 파손으로 수리가 불가하여 교체하는 것이 타당함.

□ 조치계획

○ 건    명: 난지천공원 근로자샤워장 전기온수기 교체

○ 교체내역: 전기온수기 1대 교체(용량: 340L)

○ 교체업체: ******* (**************************)

○ 소요금액: 금1,320,000원(금일백삼십이만원)

○ 집행방법: 일상경비 지출

○ 예산과목: 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경 생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 월드컵공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.