“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	주식회사 라움피에프브이
(경유)
제목	소화전 이설 협의 회신

1. 05-라움-53(2021.12.16.)호와 관련한 내용입니다.

2. 귀 사에서 시행하는『**************』중 도로개량으로 인한 소화전 이설 요청에 대하여 아래와 회신합니다.

가. 이설위치: ****************

나. 공사개요: ************************

다. 승인조건

1) 공사시행 전 원인자부담금 납부

2) 상·하수도 설비공사업 면허소지 시공업체에서 공사 시행.

3) 상·하수도 전문 건설사업관리기술자를 상주 시켜, 품질 향상 방안을 강구.

4) 공사에 소요되는 자재는 건설사업관리기술자에게 사전점검을 받아야 하며 그 결과를 우리사업소로 제출.

5) 기타 세부사항 붙임 이설승인조건 참조.

붙임  1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	강윤구		급수운영팀장	이상환		급수운영과장	01/06 유동수
협조자
시행	급수운영과-349	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 급수운영과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2770	/전송	02-3146-2789	/	deshi0317@seoul.go.kr	/	부분공개(6)