문서번호	시설보수과-115
결재일자	2022. 1. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
임승민		代기효상	01/06 윤방식
협 조
	주무관			기효상
	주무관			代임승민
	주무관			송일섭
	주무관			노준호

설날대비 도로시설물 안전점검 계획

2022. 01.

동부도로사업소

(시설보수과)

설날대비 도로시설물 안전점검 계획

설날연휴 기간중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항을 최소화하여 안전하고 편안한 연휴기간이 될수  있도록 도로시설물에 대한 사전 안전점검을 실시코자 함.

Ⅰ		관련근거

도로시설과-113(‘22.01.05)  : 설날대비 도로시설물 안전점검 계획

Ⅱ		점검개요

점검기간 : 2022.01.06 ~ 2022.01.20.

점검방법

❍ 점검조 편성 시행 : 2인 1조(담당 시설물)

구분	1조	2조	3조
점검자	시설6급 기 효 상 시설7급 송 일 섭	시설6급 김 부 호 시설7급 노 준 호	시설6급 임 승 민 시설6급 김 부 호

❍ 구조적 이상 적출시 시설안전 자문위원과 점검실시

대상시설

( ) : 미인수 시설수

구 분	계	일반 교량	고가 차도	터 널	지하 차도	복개 도로
수량	44(2)	26(2)	1	3	13	1

※ 미인수 시설(고덕천교,버들2교)은 점검후 해당기관에 통보

주요 점검사항

❍ 공통사항 : 고드름, 노면결빙 및 잔설방치여부, 시설물 하부 화재발생

요인 방치여부,포장파손,지반침하,균열 및 배수시설 상태등

❍ 교량,고가 : 취약부재 이상 여부, 교량받침 거동, 신축이음부 이물질 퇴적                        및 배수시설 상태, 부속시설물 손상 등

❍ 터    널 : 갱구부 사면 및 옹벽손상 여부, 배수로 막힘, 타일탈락등

❍ 지하차도 : 옹벽부 배수시설 상태, 벽체타일 파손여부 등

점검결과 조치계획

❍ 경미한 사항은 직영보수반 보수조치 또는 일상유지보수업체 작업지시

❍ 구조물 안전에 미치는 유해한 요소 등 특이사항은 조치방안 강구 등 대책수립

❍ 안전점검 결과는 “안전점검 통합관리시스템”에 등재 및 사후 관리 철저

Ⅲ		행정사항

설연휴 도로시설물 관련 긴급사항을 대비한 비상연락망 유지

관리주체별 안전점검 결과 제출 : 2022. 1.21.(금)까지

붙 임 : 설날대비 안전점검 관련 공문(방침,보고서식,체크리스트 등 포함) 1부.  끝.