“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	배수지내 미세 거름망 설치관련 의견 제출

1. 시설과-11617호(`21.12.20.)와 관련입니다.

2. 위 호에서 관련으로 배수지내(유입구)에 『미세 거름망』 설치를 하였으나 우리 사업소에 설치되어 있는 『미세 거름망』은 이물질로 인해 거름망 파손 등 유지관리에 어려움이

있어 향후 배수지 항청소시 파손된 미세 거름망을 철거 함을 알려드립니다.  끝.

	강남수도사업소장
시설관리팀장	김재영		시설관리과장	01/06 김근태
협조자	급수관리팀장	전동근
시행	시설관리과-387	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소 시설관리과(4층)	/
전화	02-3146-4891	/전송	02-3146-4939	/	sdc5000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)