	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(2662호)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈련 제113호)

나. 2021년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 ‘3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리’

2. 관내 소방용수시설 중 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 용수번호: 2662호

나. 장    소: 중구 소월로 3

다. 확인날짜: 2022. 1. 6. 14:30

라. 고장내용: 소화전 몸통 및 관구가 얼어서 사용이 불가함.

붙임  고장발생보고서 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	박중호		진압1팀장	김병훈		센터장	01/06 장춘근
협조자
시행	회현119안전센터-104	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로30 회현119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-775-0119	/전송	02-753-0119	/		/	대시민공개