1월 4일 작업일지 및 1월 5일 작업계획

문서번호	시설보수과-169
결재일자	2022. 1. 6.

결재	주무관	시설보수과장
	조호영	01/06 한수영

작 업 일 지

2022년 1월 4일 화요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
봉천천복개	사당 방향 봉천로 416 앞 3차로 조인트 소파 0.2*0.5(0.01)
	사당 방향 봉천로 446 앞 2차로 조인트 소파 0.2*0.6(0.01)
영동1교	배수구 정비
염곡지하차도	성남 방향 3차로 결빙 구간 염화칼슘 살포
양재지하차도	배수로 정비
사방교	이수역 방향 횡단보도 주변 소파 0.2*0.7(0.01)
도림천2복개	배수구 정비
도림천4복개	신정교 방향 한솔파크 앞 3차로 조인트 소파 0.2*0.3(0.01)

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	3		1	4	0.42
누 계	2	6	0	6	8	1.68

※ 상온아스콘 잔량 464EA, 시선유도봉 잔량 27EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	2

*순찰노선 : 수출의다리고가 → 철산교 → 기아대교 → 시흥천1복개 → 시흥천2복개 → 도림천3복개 → 봉림교 → 승리교 → 도림천2복개 → 신림1교 → 신림2교 → 동방1교 → 관악도림교

작 업 계 획 서

2022년 1월 5일 수요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
	- 난곡터널, 산복터널, 호암1터널, 호암2터널, 호암길지하차도, 도림천1복개, 봉천천복개, 상도터널, 국사봉터널, 대방천복개 순찰 및 순찰사항 조치 민원사항 조치

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	3
누 계	3	9	0	6	8	1.68

※ 상온아스콘 잔량 464EA

※ 시선유도봉 잔량  27EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	3

*순찰노선 : 난곡터널→산복터널→호암1터널→호암2터널→호암길지하차도→도림천1복개→봉천천복개→상도터널→국사봉터널→대방천복개

실무관 안전수칙 십계명 교육 : 강민수 외 3명  끝.

작업사진(1월 4일)

봉천천복개 포트홀 정비 전	정비 후

영동1교 배수구 정비 전	정비 후

양재지하차도 배수로 전비 전	정비 후

끝.