문서번호	시설관리과-438
결재일자	2022. 1. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
박성현	배승철	01/07 고신석

2022년도 아리수올림터․배수지

영상감시 및 방송설비 유지관리 계획 보고

2022. 1.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2022년도 아리수올림터․배수지

영상감시 및 방송설비 유지관리 계획 보고

배수지·아리수올림터(증압장)등을 감시하는 CCTV 및 방송설비를 체계적이고 효율적으로 운영코자 유지관리계획을 보고드림.

□ 관련근거

○ 정수센터 및 아리수올림터·배수지 대상 상수도 CCTV 유지관리 개선계획

- 본부 기전설비과-11373(’21.12.29.)

□ 시설현황                                      (’22.1.기준)

***	***		******		*****		**
	****	****	****	****	****	****
**	**	**	**	**	**	**
****** *******	**	*	*	*	**	*
****** *******	**	*	*	*	**	*

□ 전년도 보수이력

***	****	********	*****
*****	**	*****	*************** **************** ************************** **************************

□ CCTV 유지관리용역 기준(본부)

***	***** *******	**** *******	***** *****
******	*****	*****	*******
*******	***	***	********
******	**	***	**

○ *******************************************************************************************

□ 추진계획

○ 용 역 명 : 2022년 영상감시 등 유지관리용역

○ 용역기간 : 착수일로부터 ’22. 12. 31.

○ 용역금액 : 20백만원

○ 주요 과업내용

- 카메라 전원 및 영상상태 점검

- 렌즈 ZOOM IN/OUT 및 FOCUS 상태 점검

- 하우징 FAN/HEATER 작동 및 청결상태 점검

- 카메라 브라킷 고정상태, 리시버 DATA 전송 및 전원공급상태 점검

- 소프트웨어 동작상태, 모니터 출력상태, NVR 영상출력상태 점검 등

○ 점검결과

- 월간 점검결과 보고서 제출

- 점검비용은 분기별 지출

□ 계약방법

○ 입찰방법: 수의계약

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5호

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장(행정자치부 예규 180호,’21.9.30.)

○ 수의계약 사유

- 용역금액이 2000만원 이하의 소액이고, 우리사업소 수리실적이 있으며 CCTV 및 방송설비 장애 발생 시 즉시 현장 출동이 가능한 업체로 선정

○ 계약업체

******************

********************************

***************************

□ 추진일정

○ 용역계약 의뢰(행정지원과)………………··· ’22.01.17.~21.

○ 용역계약 및 착수 ……………………………· ’22.02.01.

○ 용역시행 ……………………………………… ’22.02.01.~12.31.

붙 임 : 1.배수지․아리수올림터 CCTV시설현황 1부.

2.상수도 CCTV 유지관리 개선 계획 1부.  끝.