문서번호	기전과-158
결재일자	2022. 1. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	성동도로사업소장
강혜지		문준호	01/07 이경우
협 조
	주무관			박건우

2022년

설날대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획

2022. 1.

성동도로사업소

(기 전 과)

2022년

설날대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획

민족 고유의 명절인 설을 맞아 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민 불편사항을 최소화하고, 안전사고 사전예방을 위해 관내 도로기전시설물에 대한 안전점검을 실시하고자 함

1		추 진 근 거

○ 2022년 설날 대비 도로시설물 안전점검 실시계획 알림

(도로시설과-113, 2022.1.5.)

○ 2022년 도로기전시설물 안전점검 추진계획

(기전과-147, 2022.1.7.)

2		점 검 개 요

○ 점검기간 : 2022. 1. 7.(금) ~ 1. 20.(목)

※ 설날 연휴 : 2022. 1. 29.(토) ~ 2. 2.(수) / 설날 : 2. 1.(화)

○ 대    상 : 도로기전시설물 42개소

(단위 : 개소)

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
42	4	12	10	3	13

- 조명등, 발전기, 배수펌프 등 16,531개 기전시설물

○ 점 검 반 : 14명

- 기전과장 외 3명, 기전상황실 4명, 지하차도 근무자 6명

※ 붙임1 시설물별 안전점검 담당자 편성표 참조

○ 점검방법 : 안전점검표(붙임3)에 의거 점검 실시

○ 점검내용

- 도로조명(가로등, 터널등, 경관조명)

구 분	주요 점검내용	비 고
전기선로	노출선로 및 지중선로 정비 여부
등 기 구	노후 등기구, 파손 글러브 교체 여부
가로등주	등주 파손, 경사주, 기꽂이 파손, 안정기커버 탈락 등
부 착 물	등주 부착 돌출물 정비 여부
부 점 등	고장발생 및 보수상태 점검

- 터널, 지하 보․차도

구 분	주요 점검내용	비 고
수중펌프	지하차도 수중펌프 정상 가동상태
발 전 기	지하차도 발전기 정상 가동상태
배수설비	배수라인 점검 및 스크린 점검
수배전반	각종 지시계기 동작상태, 단자 접촉불량 여부
재방송설비	송출상태
CCTV	화면 표출상태
비 상 벨	연결 및 동작상태

○ 점검결과 조치

- 경미한 사항 : 현장 시정조치

- 중대한 사항 : 개선계획 수립 후 연간단가업체 작업지시

3		행 정 사 항

○ 안전점검 시행결과 제출(→ 도로시설과) : 2022. 1. 21.(금)까지

- 시설보수과에서 통합(도로시설물 및 기전시설물) 후 제출

붙임  1. 시설물별 안전점검 담당자 편성표 1부.

2. 결과보고 서식 각 1부.

3. 기전시설물 안전점검표 1부.  끝.