누수 피해 발생 보고서

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	안효준	박장진	01/07 代박장진

	우리사업소 관내 *************** 앞 상수도관 누수에 따른 피해 현장을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2022. 1. 7.
보고자 : 지방시설서기 안 효 준

□ 누수피해 민원 현황

가. 신고위치 : ************

나. 신 고 자 : ********************

다. 접수일시 : 2021년 12월 30일(목)

라. 접수내용 : **************** 도로상 상수도관 누수로 인해 건물지하로 수돗물이 유입되어 바닥이 침수됨

□ 누수사고 현황

가. 누수민원 접수 : 2021. 12. 30. AM07:26

나. 누수복구 착공 : 2022.  1.  3. PM12:20

다. 누수복구 완료 : 2022.  1.  3. PM16:00

라. 누 수 원 인 : ************** 앞 부설된 상수관로(20㎜/STS)가 관 노후로 인하여 관이음부에서 누수발생한 사항임

□ 누수피해 현황

가. 재물피해

- 상수도관 누수로 인해 건물 지층 내로 수돗물이 유입되어 최초 내부 누수로 판단하여 건물 내벽 및 바닥 굴착하였으나 시 상수관 누수로 확인됨.

이에 따른 원상복구 비용 요청

나. 신체장애 피해 : 미상

□ 보고자 의견

◦ 상기 사항에 대하여 민원인은 상기 건물 지번의 대지경계선 밖 인입관 누수로 인해 발생한 침수로 인하여 공사를 시행하였기에 이에 대한 배상조치를 요구한 사항으로, 현장조사한 바 상수도관 누수로 인한 침수 흔적과 옥내에서의 누수지점 확인 굴착 시행현장을 확인하였으므로

◦ 누수피해보상 본부장방침 제19호(2004.02.04.)에 의거 지방자치단체 영조물 배상공제 단체인 한국지방재정공제회에 보험처리 요청하여 누수피해 민원을 처리하고자 합니다.

붙임 : 1. 누수복구 완료보고서 및 누수피해사진 1부.

2. 누수피해사진 1부.

3. 보험사고 접수 양식 1부.  끝.