출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장			결재
이경천		이은주	01/07 추경민
협 조

명에 의하여 **************************************누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2022 .   01.    07.

보 고 자 :  ******************

보       고       내       용

일 시

2022.  01.  07.(수) 10:00 ~ 13:00

건 명

누수감액신청 현장점검 보고서(마곡동 359-5)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지	비고
*********	*****	**	*	**	**********	****

2. 검침자료

No	납기년월	업종	당월
			코드	지침	사용량
1	2022-01-31	10	51	151,163	9,796
2	2021-11-30	10	10	141,184	9,248
3	2021-09-30	10	10	131,936	9,262
4	2021-07-31	10	10	122,674	8,701
5	2021-05-31	10	10	113,973	8,240
6	2021-03-31	10	10	105,733	8,091
7	2021-01-31	10	10	97,642	8,578
8	2020-11-30	10	10	89,064	8,711

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 4개동 253세대가 사용하는 아파트 주계량기의 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 요금 격증으로 인한 누수탐지를 실시한 결과 출입구 바리케이트 아래부분 누수를 확인하고 21.12.23. 누수수리 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수전 1년간 사용량의 2개월 (정상)평균사용량이 8,597㎥이나, 21. 11월납기분 9,796㎥과 22. 01월납기 9,248㎥ 검침량으로, 마당부분 누수로 검침량이 격증한 것으로 판단됨. ○ 21.9월납기도 누수이나 90일 경과로 감면제외되어 누수전 전년동월 4개월 평균 정상사용량(8,644㎥)을 기준량으로 누수감액 처리하고자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

마당 바리케이트 아래 누수공사

따로붙임 : 공사 영수증 1부. 끝.