	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	71. 안전사고 조사서(2022-001)

1. 관련근거

가. 서울특별시 안전사고 조사 및 재발방지에 관한 조례

나. 소방행정과-1736(2021.2.19.)호 “2021년도 소방서 성과평가 추진계획 알림”

2. 우리서 관내 안전사고와 관련하여 조사결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 발생일시: 2022. 01. 07.(금)  11:54 ~ 12:45

나. 발생장소: 종로구 *******************

다. 발생대상: 지번건물 *******

라. 사고유형: 전기적(전선열화에 의한 연기발생)요인 추정

마. 피해현황

○ 인명피해: 없음.

○ 재산피해: 절연테이프 및 전선 부분그을림.

바. 사고개요

*** 직원이 해당지번 3층 주방에서 해충 방역작업 중 환풍기 부근에서 연기를 목격하였다는 신고수보를 받고 현장출동하여 확인한 바, 3층 주방 천장에 위치 한 형광등 전선의 전기적 열화에 의한 연기발생으로 추정되며 3층 내부 특이사항 점검한 결과 이상 없었고 건물관계자에게 전기안전예방 사후관리에 관한 안내사항 전파 후 철수 한 건.

붙임 1 안전사고조사서(2022-001) 1부.  끝.

담당자	이상구		현장대응단장	01/10 김춘수
협조자	조사관	한영기
시행	종로구긴급구조통제단-3	(		)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78 종로소방서(운니동)	/
전화	02-6981-5707	/전송	02-2187-8143	/		/	부분공개(6)