“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	동파예방 안내문자 발송요청

1. ’21/’22년 겨울철 수도계량기 동파대책 추진계획(계측관리과-9462, 2021.10.26.)과 관련입니다.

2. 기상청 예보에 따르면 이번 주 화요일(1.11.) 최저기온이 –9℃, 다음날 수요일(1.12.)은 최저기온 –12℃로 떨어지는 등 이번주 금요일(1.14.)까지 한파가 예상되므로 수도계량기 동파예방을 위해 각 수도사업소에서는 관내 아파트와 공사현장 등에 동파예방 안내문자를 발송하여 주시기 바랍니다.

□ 동파예방 안내문자 발송

- 발송대상 : 아파트 관리사무소, 공사현장 등 동파취약수전 사용자(관리자)

- 기상청 예보기온

구 분	1.11.(화)	1.12.(수)	1.13.(목)	1.14.(금)
일 최저기온	–9℃	–12℃	–8℃	-10℃

- 문자내용(안)

【아파트】

2022.1.11. 화요일은 최저기온이 영하 9℃, 다음날 수요일에는 최저기온이 영하 –12℃로 떨어지는 등 이번주 금요일까지 한파가 예상됩니다.

영하 10도이하의 한파가 예상될 경우, 수돗물을 사용하지 않는 외출 또는 야간시간 등에는 반드시 수도꼭지 물을 가늘게 흘려 수도계량기 동파를 예방할 수 있도록 아파트 주민들에게 안내 방송을 요청드립니다.

<동파예방을 위해 수돗물을 가늘게 흘려도 가정용 수도요금 기준 10시간 100원 미만입니다.>

【공사장】

2022.1.11. 화요일은 최저기온이 영하 9℃, 다음날 수요일에는 최저기온이 영하 12℃로 떨어지는 등 이번주 금요일까지 한파가 예상됩니다.

계량기 보호통 노출상태와 계량기 보온 조치가 잘 되었는지를 점검하여 주시기 바라며, 영하 10도이하 한파가 예상되거나 공사 중단 시 수도계량기 인입측 밸브를 닫고 계량기 후단부와 배관연결부를 분리한 다음 수도계량기 내부 물을 비워 수도계량기 동파를 예방해 주시기 바랍니다.

<계량기 관리소홀로 동파된 경우 변상대금이 부과됩니다.>

붙임  문자메시지 전송 방법(아리수인포시스템) 1부.   끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수 현장민원과 1-8
주무관	최용원		★	정임근		요금관리부장	01/10 안병희
협조자
시행	계측관리과-259	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 요금관리부 계측관리과	/
전화	02-3146-1253	/전송	02-3146-1209	/	cyw2032@seoul.go.kr	/	대시민공개