		서부수도사업소
CU********0*******A07***************E0500-1&
수신자		**************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질 검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

【 아     래 】

민원접수번호	*************	신청인	***
주소	***************************************************
신청내용	*******

검사자	***			채수일	2022.01.10.
검사일	2022.01.10.			처리일	2022.01.10.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	NH3-N	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(0.4mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(0.5mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	7.3	0.20	0.14		0.00
	구분	구리	아연	망간	염소이온	일반세균
	(정상기준)	(1mg/L이하)	(3mg/L이하)	(0.3mg/L이하)	(250mg/L이하)	(100CFU/ml이하)
	결과	0.01
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과	적 합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수질검사 요청	수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하오니 안심하고 사용하시기 바랍니다.

끝.

								서부수도사업소장
주무관							김도협				수질팀장					장은희					행정지원과장					01/10 박달경
협조자
시행			행정지원과-639										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		02-3146-3544							/전송			02)3146-3578					/														/	부분공개(6)