	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 보수완료에 따른 검수 계획

1. 시설관리과-79(2022.1.3.)호 “소방용수시설 보수공사 완료 통보”

2. 우리서 관내 소방용수시설 보수공사 완료에 따른 검수 계획을 알려 드리오니 해당       부서는 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상

관할	형식	용수번호	위 치	보수(공사)내용	비고
**	***	****	*****************	**************** *************
**	***	****	*****************	**************

나. 확인사항

1) 출수압 및 소화전 심도, 배수(누수)상태

2) 맨홀 침하 및 매몰 등 시공 상태 확인

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 철저한 검수로 사고를 미연에 방지해 주시길 당부 드리며,

나. 1. 14.(금) 까지 [붙임 1] 작성 제출하여 주시고 119행정정보시스템에 [붙임 3]에 맞게 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 검수결과 서식 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

3. 소방용수 현행화 방법 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	길동119안전센터장,천호119안전센터장
담당자	김민호		대응총괄팀장	이기수		재난관리과장	01/10 김원희
협조자
시행	재난관리과-213	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화		/전송	02-475-0119	/		/	부분공개(7)