출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장			결재
이경천		代권상훈	01/10 추경민
협 조

명에 의하여 **********************************현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2022 .  01.    10.

보 고 자 :   *****************

보       고       내       용

일 시

2022.  01.  07.(금) 10:00 ~ 13:30

건 명

누수감액신청 현장점검 보고서(화곡동 24-162 상가)

내용

1. 수전현황

****	***	***	***	*****	****	****	**
*********	***	**	*	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	업종	당월
			코드	지침	사용량
1	2022-01-31	30	10	2,267	1,100
2	2021-11-30	30	10	1,167	179
3	2021-09-30	30	10	988	132
4	2021-07-31	30	10	856	135
5	2021-05-31	30	10	721	98
6	2021-03-31	30	10	623	34
7	2021-01-31	30	10	589	0
8	2020-11-30	30	10	589	0
9	2020-09-30	30	10	589	2
10	2020-07-31	30	10	587	1
11	2020-05-31	30	10	586	1

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지255㎡ 연면적1,346㎡의 지하1층 지상9층 상가 및 업무용 시설로 2개 수전중 상가용 수전 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 위 수전은 21.05월 납기까지 공가이며 이 후 장어집이 입주하여 정상 사용하였으나 당월납기 정례검침중 격증으로, 누수 확인결과 계량기지나 마당에서 건물 연결되는 공용부분 누수를 확인하고 21.12.28. 고장난 배관을 수리하는 누수공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수전 1년간 2개월 (정상)평균사용량이 96㎥이나, 22. 01월납기분 검침량이 1,100㎥으로, 마당 수도배관 누수로 검침량이 격증한 것으로 판단됨. ○ 직전 4개월 평균 정상사용량(155㎥)을 기준량으로 누수감액 처리하고자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

수도계량기 옆 옥외수도 누수공사

따로붙임 : 누수수리 영수증 1부. 끝.