내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	**********************************************
(경유)
제목	일반취급소 시정명령서(*성석유)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 위험물취급소(일반취급소)에 법령 위반사실이 있어 위험물안전관리법 제14조제2항에 의거 다음과 같이 시정명령하오니, 2021년 1월 18일까지 조치완료하시기 바랍니다.

2. 시정명령 기간 내 이행하지 아니하는 경우에는 위험물안전관리법 제12조제3호의 규정위반에 의거 6월 이내의 사용정지 및 같은법 제36조제5호에 의거 1천 500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드립니다.

대상명	시설종류	보완기간	시정사항	관련법령의 규 정	비고
****	일반취급소	**********	“위험물 일반취급소” 라는 표시를 한 표지 설치	위험물안전관리법 제5조제4항 및 동법 시행규칙 제28조 별표4, Ⅲ, 1 위험물안전관리법 제5조제4항 및 동법 시행규칙 제40조 별표16, Ⅰ, 1

	【위 시정명령 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항】
☞ 송파소방서 예방과 ☎ 02-6981-5291

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1833 ~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

끝.

	송파소방서장
담당자	김경표		위험물안전팀장	인수화		예방과장	01/10 조성만
협조자
시행	예방과-448	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5291	/전송		/		/	부분공개(6)