	은평소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방장비 고장발생 보고(측정기 2종)

1. 소방행정과-140(2021.01.05.)호 ‘2022년도 소방장비 관리운용 기본계획 알림’과 관련입니다.

2. 위와 관련, 녹번119안전센터에서 관리․운용 중인 소방장비가 고장발생되어 붙임과

같이 보고합니다.

연번	부서	장비명 (규격 및 모델명)	고장일시	고장내용	비고
1	녹번	가스누설탐지기 (XP-702 IIZ-A)	2022.01.09. 09:30경 (측정장비 점검 중)	장비 오작동
2	녹번	복합가스 측정기 (Minimax-X4)	2022.01.09. 09:30경 (측정장비 점검 중)	센서 오작동

붙임  소방장비 고장발생 보고서(녹번) 1부.  끝.

	녹번119안전센터장
담당자	이형은		3팀장	김정수		119안전센터장	01/10 전진오
협조자
시행	녹번119안전센터-143	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02-382-0667	/		/	부분공개(5)