고장발생보고서(본서 난방 배관 동파)
문서번호	소방행정과-445	결재	담당자	장비회계팀장	소방행정과장
등록일자
			김진영	김선군	01/11 김형국
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	본서 난방 배관	관리부서		소방행정과
고 장 일 시	2022. 1. 11.	장 소		본서 지하1층 필로티 난방배관(냉온수기 배관)
고 장 물 품	본서 지하1층 필로티 난방배관(냉온수기 배관)
조 치 사 항	사용금지 조치 및 온수공급 차단(잠금) 조치
원인 및 상태	기온급강하로 인한 난방 배관 동파
담당자 의견	긴급수리(배관 절단 및 교체, 용접 작업 등) 요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 1월 11일 소방행정과 담당자 계급 소방장 성명 김진영 (인) 강남소방서장 귀하

붙임  본서 지하1층 필로티 난방 배관 동파 관련 사진 1부.  끝.