문서번호	정수과-197
결재일자	2022. 1. 11.
공개여부	부분공개(6 7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
나윤희		정갑평	01/11 문인기
협 조
	주무관			유병생
	주무관			김관우
	주무관			김경희

2022년 정수약품 수급관리 계획

2022. 1.

구의아리수정수센터

(정수과)

2022년 정수약품 수급관리 계획

정수약품의 안정적인 수급 및 적정 재고관리를 통해 건강하고 안전한 아리수 생산에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진방향

□ 상수도 시설기준에 의한 정수약품 적정 재고량 확보

□ 계절별 원수수질 변화 대비 적기 정수약품 구매

□ 조달구매 및 본부단가 계약을 통한 원활한 수급관리 추진

Ⅱ		일반현황

□ 생산량 현황

구 분	2022년 계획	2021년	2020년	비 고
취수량(㎥/일)	380,000	372,885	379,764
생산량(㎥/일)	375,000	366,112	372,888

□ 구매현황

구 분	2022년 계획	2021년	2020년	비 고
예산액(천원)	985,000	920,000	1,145,000
구매액(천원)	985,000	853,991	990,245
집행율(%)	100	92.83	86.5

□ 의무 보유량

구 분	응집제	소독제	알카리제	비 고
보유 재고량	30일분 이상	10일분 이상	10일분 이상

Ⅲ		수급 관리 계획

□ 구매예정

(단위 : 톤, 천원)

약 품 명	2022년 구매계획		2021년 구매 및 사용량			비 고
	구매량	구매금액	구매량	사용량	재고량
합 계	*****	*******	*****	*****	***	-
PAC(17%)	*****	*******	*****	*****	***	주응집제
PAHCS(12.5%)	***	*******	***	***	***	응집제(고탁도)
액화염소	***	******	***	***	**	소독제
산소	*****	*******	*****	*****	**	오존발생
이산화탄소	***	******	***	***	**	pH조절제
가성소다	**	******	*	**	**	pH조절제
과산화수소	**	******	*	*	**	AOP 및 퀀칭
폴리머	*	******	*	*	*	배출수응집제

□ 세부 구매일정

(단위 : 톤)

약 품 명	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
총계	*****	*****	*******	*****	*****	*****	*****	*******	*****	*****	*****	*****	*****
PAC(17%)	*****		*****					*****
PAHCS(12.5%)	***			***			***	***	***	***
액화염소	***	***	***	****	****	****	****	****	****	****	****	***	***
산소	*****	**	**	**	**	**	**	***	***	***	**	**	**
이산화탄소	***	**		**		**			**		**	**	**
가성소다	**						**	**
과산화수소	**	*	*	*							*	*	*
폴리머	*											*

□ 응집제 PAC 단가계약 현황

○ 2022년 응집제 PAC(17%) 조달청 단가계약 지연

***************************************

***************************

******************************************             *********************

***********************************************************************

***************************************

*****

***************************************************************************************

◈ PAC(17%) 사용예정량 및 입고(재고) 현황

(단위 : 톤)

구 분	현재 재고 (‘22.01.09.)	입고예정 (‘22.01.31.까지)	사용예정량 (‘22.01.31.까지)	재고 (‘22.01.31.)	비 고
계	***	***	***	***
1정수장	***	**	**	***
2정수장	**	***	**	***

※ 일평균 사용량은 정수장별 최대 **으로 계산하였음

****************************************************************************************************************************************************************************

*************************************

□ 약품별 구매방법

조달구매	다수공급자계약 2단계 경쟁구매

○ 대상약품 : 폴리염화알루미늄(PAC)

○ 구입시기 : 2022년 2월, 7월

※ 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁

‣ 대상 물품 : 폴리염화알루미늄(PAC)

‣ 기준 및 방법

- 1회 납품 요구금액 1억 이상

- <5개사 이상 납품대상업체 선정 + 종합쇼핑몰시스템 추가 2개사>

에서  납품 가능금액 투찰

‣ 납품 대상자 선정 : 표준평가방식(Ⅱ)으로 업체선정

- 평가점수가 동점일 경우 “추첨” 실시

조달구매	제3자 단가계약 물품 구매

○ 대상약품 : 고염기도 응집제, 액체염소, 가성소다, 폴리머, 폴리아민

○ 구입시기

- 고염기도 응집제(PAHCS) : 2022년 3월~9월

- 액체염소 : 월별 수시발주

- 가성소다, 폴리머, 폴리아민 : 재고 소진시 발주

단가계약	연간 단가계약(본부) 구매

○ 대상약품 : 산소, 이산화탄소, 과산화수소

○ 구입시기 : 재고 소진 시 수시 발주

□ 납품 약품 검수

○ 납품량 확인 : 공인계근 증명서 및 센터 내 자체 계근을 통한 수량 확인

○ 품질  검사 : 차량별 시료 채취 후 혼합시료 품질검사 의뢰

- 고압가스(염소, 산소, 이산화탄소)의 경우 업체 자체 시험성적서로 대체

Ⅳ		행정사항

□ 자재관리시스템에 『2022년 정수약품 수급관리 계획』 등록.

붙임  액화산소, 이산화탄소, 과산화수소 계약내역 각 1부 끝.