고압가스 수불부(01/10)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	01/11 김경진
협 조
	주무관		심창우

문서번호 :	정수과-206

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						8,669
01.01		0	0	622		0	0	311	311	8,358
01.02		0	0	622		0	0	300	300	8,058
01.03		0	0	622		0	0	321	321	7,737
01.04		0	0	622		0	0	299	299	7,438
01.05		0	0	622		0	0	306	306	7,132
01.06		0	0	622		0	0	306	306	6,826
01.07		0	0	622		0	0	306	306	6,520
01.08		0	0	622		0	0	300	300	6,220
01.09		0	0	622		0	0	290	290	5,930
01.10		0	0	622		0	0	292	292	5,638
01.11			0	622					0	5,638
01.12			0	622					0	5,638
01.13			0	622					0	5,638
01.14			0	622					0	5,638
01.15			0	622					0	5,638
01.16			0	622					0	5,638
01.17			0	622					0	5,638
01.18			0	622					0	5,638
01.19			0	622					0	5,638
01.20			0	622					0	5,638
01.21			0	622					0	5,638
01.22			0	622					0	5,638
01.23			0	622					0	5,638
01.24			0	622					0	5,638
01.25			0	622					0	5,638
01.26			0	622					0	5,638
01.27			0	622					0	5,638
01.28			0	622					0	5,638
01.29			0	622					0	5,638
01.30			0	622					0	5,638
01.31			0	622					0	5,638
합계	0	0	0		0	0	0	3,031	3,031

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					27,089			31,921
01.01		0	1,095	1,095	25,994		2,031	29,890
01.02		0	1,026	1,026	24,968		2,432	27,458
01.03		0	1,026	1,026	23,942		2,486	24,972
01.04		0	853	853	23,089		2,375	22,597
01.05		0	911	911	22,178		1,758	20,839
01.06		0	923	923	21,255	18,230	1,794	37,275
01.07		0	923	923	20,332		1,740	35,535
01.08		0	919	919	19,413		1,708	33,827
01.09		0	918	918	18,495		1,692	32,135
01.10	18,000	0	919	919	35,576		1,710	30,425
01.11				0	35,576			30,425
01.12				0	35,576			30,425
01.13				0	35,576			30,425
01.14				0	35,576			30,425
01.15				0	35,576			30,425
01.16				0	35,576			30,425
01.17				0	35,576			30,425
01.18				0	35,576			30,425
01.19				0	35,576			30,425
01.20				0	35,576			30,425
01.21				0	35,576			30,425
01.22				0	35,576			30,425
01.23				0	35,576			30,425
01.24				0	35,576			30,425
01.25				0	35,576			30,425
01.26				0	35,576			30,425
01.27				0	35,576			30,425
01.28				0	35,576			30,425
01.29				0	35,576			30,425
01.30				0	35,576			30,425
01.31				0	35,576			30,425
합계	18,000	0	9,513	9,513		18,230	19,726