문서번호	기전과-329
결재일자	2022. 1. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		01/11 김형집
협조

『신호제어기 정비 공사』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 1.

강서도로사업소

(기전과)

『신호제어기 정비 공사』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 공사완료 및 준공요청에 따른 준공   승인 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

교통행정과-2781(2022.01.11.)호

건호 2021-274(2021.11.23.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 교통신호제어기 정비 공사

원 인 자 : 양천구청

위     치 : 양천경찰서교차로 외 2개소

공사개요 : 신호제어기 교체

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신호	㈜건호엔지니어링	㈜건호엔지니어링	태우산전	제어기 교체 3대

관련업체 및 주요설치 내용

공사기간 : 2021.10.25. ~ 2021.11.16.

Ⅲ		검 사 내 용

준공검사일 : 2021년 11월 15일

구 분	기관(사업자)명	성 명
검 사 자	㈜건호엔지니어링	*****
입 회 자	㈜건호엔지니어링	*****
″	교통관리과
″	양천경찰서 교통과
″	서울시 교통운영과
시 공 사	태 우 산 전	*****
확 인 자	강서도로사업소 기전과	이 성 도

검사결과

구 분	지 적 사 항	보 완 내 용	조치결과
제어기	준공표지 미부착(공통)	준공표지 부착	적 정
	전원선 절연 보강 필요(공통)	전원선 절연 보강	〃
	띠녹지 복토 부적정(1개소)	띠녹지 복토 보강	〃

준공지연사유 : 원인자 준공승인요청 지연

Ⅳ		조 치 의 견

준공 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 준공승인 통보

붙임  1. 준공승인요청 및 인수인계서 1부.

2. 준공감리조서 및 준공확인서 1부.

3. 준공검사 지적사항 조치결과 1부.

4. 준공내역서 1부.

5. 준공도면 1부.  끝.