문서번호	시설관리과-673
결재일자	2022. 1. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
정수용	김형식	유명은		01/12 신정철
협 조
	급수운영과장		성기선
	급수관리팀장		정헌석
	주무관		강병국
	주무관		박종헌
	주무관		김민서

2022년 노후밸브 정비계획 보고

2022. 1.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2022년 노후밸브 정비계획 보고

우리사업소에서 관리하는 상수도 밸브의 내구성 향상 및 깨끗한 수돗물을 안정적 공급을 위한 노후밸브 정비 추진계획을 보고 드림.

관련근거 : 2022년 노후밸브 정비 추진계획 [본부 시설과-12002(2021.12.31.)]

1	현 황

□ 사업개요

❍ 사업내용: 고장 또는 녹물발생 우려가 있는 ‘94년 이전 밸브(회주철) 정비

❍ 추진근거: 상수도 밸브 종합관리계획(본부장 방침 제117호,‘07.07.03)

노후밸브 정비 중장기 추진계획 변경 (본부장 방침 제117호,‘16.10.10)

2022년 노후밸브 정비 추진계획 (부본부장 방침 ,‘21.12.31)

❍ 사업대상: 2,845개(비내식성 회주철 밸브, ‘2022.01월 기준)

2	2022년 정비계획

□ 정비현황

❍ 정비목표: 노후․고장밸브 242개소

❍ 소요예산: 2,047백만원

❍ 정비대상                                            (단위 :개소, 백만원)

구 분		계	급수운영과 (구로구, 양천구)	시설관리과 (강서구)	비고
정비수량	계	242	146	96
	350㎜이하	227	137	90
	400㎜이상	15	9	6
사 업 비		2,047	1,228	819

❍ 2021년 정비실적                                         (단위 :개소)

구분	정비율	계 (목표:166)	노후밸브 교체	GIS수정 (현장,속성불일치)	비고
‘21년 실적	123%	204	204	-

3	추 진 방 향

□ 소․중블록 단위의 노후밸브를 일제 정비 추진

❍ 중블록내 노후 회주철관을 소블록 단위로 정비

❍ 노후 상수도관(송배수관,배급수관) 정비 대상구간은 해당사업으로 정비

❍ 재개발․재건축 대상지는 정비 대상에서 제외

□ 대구경 노후밸브 우선 정비 추진

❍ 고장 및 누수 밸브 우선정비

❍『대형 제수밸브 점검정비 용역』결과 지적사항 우선 정비

❍ 대규모 단수로 인한 민원 예상 지역은 부단수공법으로 시행

❍ 우리사업소 대구경(D 400이상) 정비대상: 162개

□ 소방재난본부 관리대상 소화전용 노후밸브 정비 (단위 :개소, 천원)

구 분	계	급수운영과	시설관리과	비고
정비수량	154	93	61
사 업 비	185,000	111,000	74,000

❍ 노후 상수도관(송배수관,백급수관) 정비, 소블록 배급수관망 개선, 단가 계약(시설물 보수 및 설치,급수공사)에 반영하여 정비

❍ 지하식 소화전 밸브실은 적벽돌 쌓기가 생략된 소화전실(축소형) 설치

❍ ‘소화전 설치․보수’ 사업의 예산과 구분되므로 예산 분리집행

4	행 정 사 항

□ 상수도 노후밸브 및 소화전 노후밸브 정비 실적 월보 제출

❍ 각 과별 노후 고장밸브 및 노후 소화전밸브 정비 실적을 매월 10일 본부 보고

❍ 상수도 GIS상 노후밸브를 현장조사하여 현장과 상이한 밸브는 GIS속성을 수정하여 정비 실적에 반영

붙임 : 1) 2022년 노후밸브 정비추진 계획 1부.

2) 노후밸브 정비실적 월보 양식 1부.

3) 400mm이상 노후밸브 현황(2022년 1월 기준)  끝.