문서번호	시설관리과-787
결재일자	2022. 1. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
윤석훈	배승철	조임남		01/12 박병성
협 조

- 노량진아리수올림터(배) 대방2호기 -

모터펌프 정비계획 변경 보고

2022. 1.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 노량진아리수올림터(배) 대방2호기 -

모터펌프 정비계획 변경 보고

노량진 아리수올림터 모터펌프 정비계획에 대한 변경사항이 있어

조치계획을 보고 드림

‣제작사 수의계약 → 기계설비 유지보수 업체 (일상감사 의견 반영)

Ⅰ		시 설 개 요

□ 관련문서

○ 노량진아리수올림터 모터펌프 고장보고 및 조치계획(시설관리과-23023, ‘21.11.30)

○ 노량진아리수올림터 대방2호기 모터펌프 정비계획 (시설관리과-25319, ‘21.12.28)

□ 대상펌프 현황

○ 설치장소 : 노량진 아리수올림터(배수지)

○ 고장내용 : 펌프 진동발생 및 베어링부 과열

○ 펌프규모

구 분	동 력	송수량	양 정	수 계
대방2호기	1,250HP	4,740㎥/시간(79㎥/분)	52m	대방배수지 송수

- 설치일시 : 2001. 10. (내구연한 9년 경과)

- 제 작 사 : ************************

- 신품가격 : 약 7억원/대

※ 대방배수지 송수용 펌프로서 서울시 수도사업소 송수펌프 중

최대 용량

□ 추진경과

*************************

***************************

**********************************

****************************

**********************

**************************

************************************

*********************************

**************************

*********************

Ⅱ		정비계획 변경

□ 정비방법

*******************

************************************

*****************

□ 변경사유

○ *********************************

******************************

***********

********************************************************

*****************************************

**************************************

********

*******************************************

*****************.

Ⅲ		세부 추진계획

□ 유지보수 업체 작업지시 정비

○ ******************************

○ **********************************

○ *********************************************

○ ****************

Ⅳ		추 진 일 정

□ 추진일정

○ 정비 작업지시       : 2022. 1.

○ 정비 완료 및 시운전 : 2022. 2월중

첨 부   1. 모터펌프 고장보고 및 조치계획 1부.

2. 노량진아리수올림터 대방2호기 모터펌프 정비계획 1부.

3. 일상감사 의견서 1부.  끝.