음수대 관리 점검 복명서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	정현명	이광주	01/12 조기동

□ 설치장소 : **********************

□ 점검일시 : 2022. 1. 11

□ 복 명 자 : ********

□ 면 담 자 : ****************************

□ 음수대현황 : 총 9대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 전담관리인 지정: 김정우(*************)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 체결 없음 (현재 코로나로 사용 중지)
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 (코로나로 사용중지중 → 음수대 덮개를 씌우고 관리에 철저 요망)
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 사용 재개시 수질검사 할 예정
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 양호
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 없음
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	점검자 의견
코로나로 현재 사용 중지	코로나로 현재 사용 중지중	수도요금 감면제외 (본부 유지관리대상)

붙임 : 관리카드 1부.  끝.