문서번호	운영과-264
결재일자	2022. 1. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김형준		홍원기	01/12 최영효
협 조

실험실 원심분리기 구매계획 보고

2022. 1.

중랑물재생센터

(운영과)

실험실 원심분리기 구매계획 보고

실험실 미량원심분리기의 내구연한 도래 및 수리비용이 경제적 수리한계금액을 초과하여 해당 장비를 폐기하고 새 제품으로 구매하고자 함

□ 추진개요

○ 미량원심분리기 내용연수 및 구매년도

품명	물품분류번호	내용연수	구매일자
미량원심분리기	41103901	10	20111219

※「물품관리법」제16조의2 (물품의 내용연수) [별표 1] 내용연수표에 의거

○ 미량원심분리기 경제적 수리한계 계산

- 최초년도의 최대치×취득가격-(사용년수×취득가격)/(내용년수×2)

=｛(70×2,750,000)/100｝-｛(10×2,750,000)/(10×2)｝= 550,000

품명	수량	단가	합계(VAT포함)
인버터 교체	1	900,000	990,000
모터 교체	1	800,000	880,000
총 합계(VAT포함)			1,870,000

○ 미량원심분리기 경제적 수리한계를 계산한 결과 550,000원보다 약 3배정도의 수리비용이 청구되어 해당 제품을 폐기 후 새제품을 구매하고자 함

□ 구매개요

○ 건    명: 실험실 원심분리기 구매

○ 제 품 명: 원심분리기(VS-6000i)

□ 구매계획

*************************

***********************************************

*****************************

********************************************************

□ 향후계획

○ 실험실 내 실험장비들을 주기적으로 점검 및 관리하여 수질분석

업무에 최적의 상태를 유지하고자 함

붙임  1. 견적서 외 4부.  끝.