투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시난지물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	■ 기 접수건에 대한 추가 문자 첨부 (처리완료 후 종결요망...

고객님 안녕하십니까?

먼저 난지물재생센터에서 발생하는 악취로 불편을 드려 죄송하다는 말씀을 드리며, 우리 시정에 많은 관심과 애정을 갖고 의견을 주신 점 깊이 감사드립니다.

우리 센터에서는 하수나 분뇨처리시 악취 발생을 최소화하여 인근 주민이나 자유로를 이용하는 분들에게 불편함이 없도록 상시 점검 등을 실시하고 있으나, 말씀하신 악취 발생은 흐린 기상 상황(낮은 기압)으로 비산하지 못한 악취발생원이 서북방향에서 불어오는 바람에 의해 자유로 방향으로 확산되어 악취가 발생한 사항으로 사료됩니다.

최근 우리 센터에서는 정화조 차량 출입시부터 악취확산을 최소화 하고자 분뇨처리장 출입구에 터널트랩 부스, 에어커튼을 설치하였으며 또한 슬러지처리공정 탈취기에 약액세정탑을 추가로 설치하는 등 하수나 정화조 처리공정에 신기술 등을 도입하여 악취로 인한 불편함이 없도록  최선을 다하고 있다는 말씀을 드리오니 이점 널리 양해해 주시기 바랍니다.

고객님께 불편을 끼쳐드린 점, 다시 한 번 죄송하다는 말씀을 드립니다.

추후 궁금하신 점이 있으시면 언제든지 난지물재생센터 문기철 주무관 300-8520번으로 연락주시면 성심껏 도와드리겠습니다. 고객님의 가정에 건강과 행복이 늘 함께 하시길 기원 드립니다.

주무관							문기철			관리과장					01/12 한상각
협조자
시행			관리과-343									(						)		접수											(						)
우	10542					경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)															/
전화		02-300-8520						/전송			02-300-8518					/	m690501@seoul.go.kr												/	부분공개(6)