“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서울물연구원
수신	수신자참조
(경유)
제목	2022년도 급수과정별 수질검사 계획 보고

1. 2022년도 ‘급수과정별 수질검사 계획’을 다음과 같이 하고자 합니다.

가. 채수지점 : 24지점 (붙임 참조)

※‘21년 70지점 → 자동계측기 설치증가로 지점수 변경

나. 주기 : 분기 1회

다. 검사항목 : 12항목

라. 협조사항

○ 정수센터

- 정수 채수지점 안내

- 잔류염소 0.1 mg/L 미달 지점 통보 접수시 조치

○ 수도사업소

- 배수지 시료 채취시 출입문 개방 협조 및 지점 안내

- 배수지 근무자 및 관련 담당자에게 시료 채수일정 전달 등

- 배수지 정기수질검사 시료 채취 일정을 물연구원으로 사전 통보:                지역배수지에서 THMs 시료 채취

- 잔류염소 0.1 mg/L 미달 지점에 대한 정수센터의 조치 내역 통보 시 지점          확인 및 데이터 통보: 수질과, 정수센터, 서울물연구원

마. 담당자 : 최병도 주무관 3146-1788

붙임 : 2022년 급수과정시설의 수돗물 수질검사 지점 1부.  끝.

	서울물연구원장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),중부수도사업소장(행정지원과장),서부수도사업소장(행정지원과장),동부수도사업소장(행정지원과장),북부수도사업소장(행정지원과장),강서수도사업소장(행정지원과장),남부수도사업소장(행정지원과장),강남수도사업소장(행정지원과장),강동수도사업소장(행정지원과장),광암아리수정수센터소장(정수과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),강북아리수정수센터소장(정수과장),먹는물분석과장
★주무관	최병도		주무관	백영애		수질분석부장	01/13 이상미
협조자	주무관	김성택
시행	미생물검사과-390	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 (구의2동 130-1)	/
전화	02-3146-1788	/전송	02-3146-1798	/	qudeh011@seoul.go.kr	/	대시민공개