담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
김정훈		강창권	전결 01/13 남기범
협 조

	위험물취급소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2022. 1. 13.
보 고 자 : 소방장 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2022. 01.11.(화) 13:30 ~ 14:30

건    명

위험물 취급소 완공검사신청(변경허가)에 따른 현장확인 결과 보고(일신***)

내용

1.민원접수-241(2022.1.10.)호 「위험물 취급소 완공검사신청서」와 관련입니다.

2.주유취급소 완공검사신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상    호 : 일신주유소

나. 설 치 자 : GS칼텍스(주)

다. 설치장소 : 서울특별시 금천구 시흥대로 118

라. 내    용

대 상 명	완공검사내용 (전기차충전소 구축 공사)	비고
일신주유소	분전반 200KW 1기 파워뱅크 200KW 1기 분리형 충전기 200KW 2기
	위험물 안전관리법 시행규칙 [별표13] 주유취급소의 위치 구조 설비의 기준 Ⅵ.건축물등의 구조 중 전기자동차용 충전설비 기준 확인

마. 확인결과

서류검토 및 현장확인 한 바 위험물안전관리법 시행규칙 제37조(주유취급소)

[별표13] 「주유취급소의 위치 구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 완공 처리함이     가하다고 사료 됩니다.

비  고

붙임 현장확인사진 1부.  끝.