고압가스 수불부 취수장(01/03~12)

주무관	정수과장			결재
이용철	01/13 김경진
협 조

문서번호 :	정수과-255

액체염소 사용량(kg)	물질안전정보	******************************
	납품업체 홍인화학(주)	************************* ********************************

일자	자양취수장
	입고량	뚝도사용량	구의사용량	사용량합계	재고량
이월량					38,690
01.01		541	542	1,083	37,607
01.02		513	516	1,029	36,578
01.03		556	554	1,110	35,468
01.04		451	485	936	34,532
01.05		478	459	937	33,595
01.06		457	407	864	32,731
01.07		474	455	929	31,802
01.08		501	550	1,051	30,751
01.09		493	534	1,027	29,724
01.10		474	474	948	28,776
01.11		515	468	983	27,793
01.12		585	536	1,121	26,672
01.13				0	26,672
01.14				0	26,672
01.15				0	26,672
01.16				0	26,672
01.17				0	26,672
01.18				0	26,672
01.19				0	26,672
01.20				0	26,672
01.21				0	26,672
01.22				0	26,672
01.23				0	26,672
01.24				0	26,672
01.25				0	26,672
01.26				0	26,672
01.27				0	26,672
01.28				0	26,672
01.29				0	26,672
01.30				0	26,672
01.31				0	26,672
합계	0	6,038	5,980	12,018