소방특별조사 세부조사표(상도4동 도깨비******)

1. 조사대상

업 소 명	***************			전화번호	*************
소 재 지	************ *********	대표자	***	주용도	****
건물구조	*************************				소방안전 관 리 자	-

조사 구분	주요 조사결과	조치 사항
① 소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	○ 해당사항 없음
② 소방계획서에 따른 업무 수행사항	○ 해당사항 없음
③ 공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음
④ 자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 소화기등 유지관리 철저토록 지도함.
⑤ 화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 겨울철 화재예방 철저토록 지도함
⑥ 불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 전기난로,장판 등 난방용품을 사용하는 개별 점포에 대한 안전 교육 실시됨
⑦ 다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음
⑧ 위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )	-
피난시설 등	실시( ○ )	-

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화설비(소화기)	특이사항 없음
피난시설 등	피난설비(유도등)	특이사항 없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 전기시설 안전관리 철저토록 지도함.	- 특이사항 없음.
가스 분야	가스시설 안전관리 철저토록 지도함	- 특이사항 없음.
기타 분야	- 유사시 119신고 및 인명대피 요령 관계자 교육함.

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

조사일 : 2022. 01. 13.

조사자 : ****************

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이래희		임희택		01/13 이은와
협조	강병호