문서번호	시설과-412
결재일자	2022. 1. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		전성완	01/14 문석기
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2022.1.1.~1.14)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`22.1.1 ~ 1.14)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등에 대한 에너지 사용실태를 점검하고  보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’22. 1.1 ~ 1.14

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

□ 점검결과

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
1.3	대공원	낙타사/조류관 동절기 라지에타/전열기구 사용자제 협조요청
	순찰
1.4	대공원	관리부/동물부복도 전등 수시 ON~OFF (09:0~17:30)
	순찰
1.5	대공원	동물원 각 거점사 동절기 개별난방 사용금지 통보
	순찰
1.6	대공원	관리부복도/동물부복도 전등 수시 소등ON~OFF(09~15시)
	순찰
1.7	대공원	주차장 야외화장실 출입구전등 수시ON~OFF 관리부복도 전등 수시ON~OFF(09:00~17:00)
	순찰
1.10	대공원	관리부/동물부복도/야구장 전등 수시 ON~OFF (10:00~17:00)
	순찰
1.11	대공원	특이점없음
	순찰
1.12	대공원	운영과(운영팀) 개인전열기 사용금지 통보
	순찰
1.13	대공원	관리부 복도/식당 전등 수시 ON~OFF (09:00~17:30)
	순찰
1.14	대공원	특이점없음
	순찰

□ 행정사항

○ 중식시간중 전등 소등 주기적 불시 점검 실시

○ 재차 지적시 해당결과 공개등 추진.  끝.