문서번호	시설관리과-992
결재일자	2022. 1. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이규배		이승영	01/14 조임남
협조

원인자이설공사 착공계 제출에 따른 검토보고

(***************************)

2022. 1.

원인자이설공사 착공계 제출에 따른 검토보고

(***************************)

****************** 관련 상수도 이설을 위한 착공계가 제출되어 검토 후 보고드림

□ 관련근거

○ *********************************

*********************************

□ 공사개요

○ 공 사 명 : ****************** 상수도 이설공사

○ 공사기간 : 2022. 1. 14. ~ 2022. 1. 31.

○ 공사위치 : ***********************

○ 시 행 사 : *******

○ 시 공 사 : *******

○ 공사개요 : 단절관 연결(D=100mm, L=30m), 기존관폐쇄 및 소화전 연결

□ 이설공사 시공계획

○ 공사관계자 비상연락처

구분	성명	연락처	비고
*****	*******	***********
*****	*******	***********
*****	***	*************
***	***	*************	*********** *******

□ 사급자재 사용계획

○ 사급자재 사용목록

**	**	**	**	**	**
*	**	********	*	*
*	**	********	*	*
*	******	***	*	*
*	*******	***	*	*
*	*******	******	*	**
*	****	*******	*	*
*	*****	*******	*	*
*	******	***	*	**
*	******	***	*	*
**	****************	*******	*	*
**	************	*******	*	*
**	*********	***	*	*
**	*********	***	*	*	***
**	*******	***	*	*	***
**	*******	***	*	*
**	*******	*****	*	*
**	*********	***	*	**
**	*********	***	*	*
**	*********	***	*	*
**	********	***	*	*

○ 건설사업관리기술자가 사급자재 확인 후 공사현장 반입

○ 인증방법

- KC인증 확인방법 : KC위생안전기준인증등록정보망 검색

- 단체표준 및 KS제품 인증 : 해당 제품 인증기관에서 기술 인증 검색

□ 검토의견

○ 승인된 사급자재 사용 및 공사계획에 따른 홍보 등 차질 없이 진행할 수 있도록 관리∙감독

○ 계획된 시간 내에 배수관로 연결작업이 완료될 수 있도록 철저한 작업계획을 수립하고 자재준비 및 인력, 장비 등 사전확보 철저

○ 원인자부담금(측량비, 퇴수비용, 출동경비 등) 부과

□ 조치의견

○ 본 계획을 *******에게 통보하여 소화전 이설공사에 따른 원인자 부담금 납부 후 공사 가능함을 통보하고, 공사 시에 공사계획 및 안전관리에 지장이 없도록 조치코자 함.

붙임  1. 상수도관 이설승인 조건 1부.

2. 착공계 및 소방서 이설 승인 공문 1부.

3. 원인자부담금 산출내역 1부.  끝.