출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		이은주	01/14 추경민
협 조

	명에 의하여 ************************************누수감액 신청 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2022 . 01. 14.
보 고 자 : *******************

보       고       내       용

일    시

2022. 01 13.(목) 10:00 ~ 13:00

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(내발산동 756  발산택지지구7단지 상가)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	****	***	*	**	**********	******

2. 검침자료

No	납기	상수검침
		코드	당월지침	사용량	조정량
1	2022-01-31	30	10	4,368	630
2	2021-11-30	30	10	3,738	40
3	2021-09-30	30	10	3,698	43
4	2021-07-31	30	10	3,655	43
5	2021-05-31	30	10	3,612	36
6	2021-03-31	30	10	3,576	36
7	2021-01-31	30	10	3,540	37
8	2020-11-30	30	10	3,503	35
9	2020-09-30	30	10	3,468	37
10	2020-07-31	30	10	3,431	29

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 해당 수전은 SH공사 주공아파트 상가의 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물은 마당 급수관 노후로 누수가 발생하여 22.1.8 상가 마당 배관을 교체하는 누수수리 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 1월 납기(630㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 21년 11월, 21년 9월납기 평균 사용량(42㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.

<누수공사 사진>

상가 건물마당 누수공사

따로붙임 : 공사영수증 1부.  끝.