투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	신림선 통합공정회의(12월) 결과에 따른 후속조치 이행 철저

1. 도시철도사업부-255(2022. 1. 7.)호와 관련입니다.

2. 신림선 경전철 민간투사업 정상추진을 위해 실시한 「21년 12월 신림선 통합공정회의」 안건으로 발표된 106정거장 유출 지하수 발생현황 및 처리방안에 대하여 106정거장, 108정거장의 배수펌프 용량과 대수분할 등이 설계지침 및 기술기준에 적합하게 시공될 수 있도록 하여 주시기 바라며

3. 각 집수정의 배수펌프 이상발생 시 종합관제실에서 시각적 및 청각적 알람경보가 발생될 수 있도록 강구하여 주시기 바랍니다.

4. 또한, 각 정거장별 발생되는 유출 지하수는 「지하수법」과 「서울특별시 하수도 사용조례」에 따라 유출 지하수 발생신고 등을 신속히 이행하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 공정회의 결과 공문 1부.

2. 공정회의 자료 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	남서울경전철주식회사,신림선 경전철 민간투자사업 설비분야 책임감리단장
주무관	박상규		설비계획과장	장석춘		도시철도설비부장	01/13 김중영
협조자
시행	도시철도설비부-433	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플래이스 8층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7292	/전송	772-7308	/	sk890@seoul.go.kr	/	대시민공개