코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 답변(서울시를 대표하는 냄새)

안녕하십니까?

먼저 서울 시정에 관심을 가져 주시고 소중한 의견을 주신데 대해 감사드립니다.

귀하께서 말씀하신 서울의 정화조 냄새에 대해 답변드리겠습니다.

정화조 냄새는 강제배출형 정화조에서 펌핑하여 배출하는 과정에서 악취의 원인물질인 황화수소가 빗물받이와 하수맨홀 등을 통해 지상으로 퍼지면서 발생합니다.

정화조는 하수도법에 따라 매년 1회 이상 의무적으로 청소하고 있으며, 정화조에 공기공급장치를 설치하여 악취물질(황화수소)을 저감합니다. 또한 하수관의 악취를 저감하기 위해 낙차완화장치, 흡입탈취시설, 빗물받이 덮개 등 하수관로 악취저감시설도 지속적으로 설치하고 있습니다. 앞으로도 하수악취 없는 서울을 만들기 위해 노력하겠습니다.

이와 관련하여 궁금한 사항은 서울시 물재생계획과(담당 김정만 02-2133-3819)로 연락주시면 성심성의껏 안내해 드리겠습니다. 귀하의 가정에 항상 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다. 감사합니다.

주무관							김정만			하수악취저감팀장					한차순					물재생계획과장					01/14 박홍봉
협조자
시행			물재생계획과-662									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02-2133-3819						/전송			02-2133-1041					/	kjm1618@seoul.go.kr												/	부분공개(6)