문서번호	도로보수과-462
결재일자	2022. 1. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
황태선		김순수	01/17 고영준
협조

인수 검토 보고

『마들길 도로부속물(옹벽)』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  01.

북부도로사업소

(도로보수과)

『마들길 도로부속물(옹벽)』

인 수 검 토 보 고

동부간선도로 확장공사(1공사) 준공 후 우리사업소로 인수 요청 한  도로부속물(옹벽)을 안전하고 체계적으로 점검 및 유지관리 하여 시민의 생명과 쾌적한 도로환경을 조성하고자 함.

		관련근거

❍ 관리기관 전환을 위한 합동점검(예비준공검사) 참석

❍ 합동점검(예비준공검사) 지적사항 조치결과 회신(동부1공구)

❍ 하자이행보증보험증권 송부 [도기본 토목부-24554호 (‘21.12.31.)]

		시설물현황

❍ 시 설 명 : 마들길 옹벽 2구간(도로옹벽)

❍ 위    치 : 노원구 월계동 668-1

❍ 규    모 : 연장 306m, 높이 8m

❍ 시설물종 : 2종 시설물

❍ 구    조 : 철근콘크리트(RC)

❍ 준공년도 : 2020. 12.

		추진경위

❍ 도시기반시설본부에서 발주하여 2007년 10월부터 2020년 12월31일까지 동부간선도로 확장공사(1공구)를 시행하였음.

❍ 2021. 06. 22. : 합동점검(예비준공검사)

❍ 2021. 08. 10. : 합동점검 지적사항 조치결과 회신

❍ 2021. 12. 31. : 하자이행보증보험증권 송부

❍ 2022. 01. 13. : 관리주체 변경 (도시기반시설본부 -> 북부도로사업소)

		보고내용

❍ 시설물의 안전 및 유지관리에 대한 특별법 시행령 별표 1에 따라 상기 시설물은 지면으로부터 노출된 높이가 5미터 이상인 부분의 합이 100미터 이상인 옹벽으로서 2종시설물로 유지관리를 하고자 하며,

❍ 안전점검, 정밀안전진단은 상기 법령에 근거 하여 시행하고자 함.

- 안전점검 : 반기에 1회 이상 (최초 안전등급 지정 전까지)

- 정밀점검 : 준공일 또는 사용승인일 기준으로 3년이내

(2023년 12월까지)

		향후계획

❍ 공중이용시설 점검 계획 수립(중대재해처벌법 관련)

❍ 연간 정기안전점검 시행(해빙기, 우기, 동절기 등)

❍ 기술용역 타당성 (심사)의뢰 :  2022. 9.

❍ 안전점검 용역 계약 착수 : 2023. 2. ~ 3.

붙임  1. 시설물관리대장(옹벽) 1부.

2. 하자보증서(북부도로) 1부.

3. 시설물 준공도면 및 안전점검보고서 1부.(시스템등재)  끝.