문서번호	요금과-1204
결재일자	2022. 1. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
요금관리1팀장	요금과장	서부수도사업소장
김정규	서경란	01/17 김정일
협 조

‘아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.!’

2021년 11월(1월납기) 조정량 및 유수율 보고

2022. 1

서부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2021년 11월(1월납기)조정량 및 유수율 보고

1		유수율 현황

□ 2021년 유수율 목표 : 98.33%

□ 11월 유수율

2021년 11월 누계 유수율(잠정)
99.77%	전년대비 0.99%p□
	목표대비 1.44%p□

(단위 : 천㎥)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2021년	109,424	109,173	99.77%
	2020년	111,117	109,767	98.79%
	증감	-1,693	-594	0.99%p□
당월	2021년	9,672	9,876	102.11%
	2020년	9,703	9,826	101.27%
	증감	-31	51	0.85%p□

11월 누계 유수율

○ 구별 누계 유수율                                                (단위 : 천㎥)

구별	2021년 11월 누계			2020년 11월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	109,424	109,173	99.77%	111,117	109,767	98.79%	-1,693	-594	0.99%p
마포구	40,254	38,831	96.47%	38,340	39,226	102.31%	1,913	-395	-5.84%p
서대문구	31,270	32,503	103.94%	33,772	33,365	98.80%	-2,502	-863	5.14%p
은평구	37,900	37,839	99.84%	39,005	37,176	95.31%	-1,104	664	4.53%p

마포구	계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
2021년	96.47%	102.15%	92.14%	91.21%	100.87%	83.84%
2020년	102.31%	114.62%	107.83%	87.98%	100.85%	88.39%
증감	-5.84%p	-12.47%p	-15.69%p	3.23%p	0.02%p	-4.55%p

11월 마포구 누계 유수율

서대문구	계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
2021년	103.94%	112.61%	104.59%	119.29%	101.86%	91.95%	94.04%
2020년	98.80%	99.92%	98.72%	108.66%	93.57%	91.12%	96.60%
증감	5.14%p	12.69%p	5.88%p	10.63%p	8.29%p	0.83%p	-2.56%p

11월 서대문구 누계 유수율

은평구	계	불광터널	증산1	증산2	진관
2021년	99.84%	96.70%	114.63%	100.68%	99.83%
2020년	95.31%	93.19%	93.04%	99.71%	100.27%
증감	4.53%p	3.51%p	21.59%p	0.97%p	-0.45%p

11월 은평구 누계 유수율

○ 구별 당월 유수율                                                (단위 : 천㎥)

구별	2021년 11월 당월			2020년 11월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	9,672	9,876	102.11%	9,703	9,826	101.27%	-31	51	0.85%p
마포구	3,983	3,587	90.07%	3,389	3,500	103.29%	594	87	-13.22%p
서대문구	2,411	2,888	119.75%	2,855	2,894	101.36%	-443	-6	18.39%p
은평구	3,278	3,401	103.77%	3,459	3,432	99.20%	-181	-30	4.57%p

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 유수율 분석(11월 누계)

- 당월 공급량은 전년대비 31천㎥ 감소하였고 당월 조정량이 전년대비 51천㎥ 증가하여 ‘21년 11월 당월 유수율은 전년대비 0.85%p 증가한 102.11% 임

- ‘21년 10월 누계 유수율은 99.53%이었고 ‘21년 11월 당월 유수율이 전년대비 0.85%p 증가하여 ‘21년 11월 누계 유수율은 전년대비 0.99%p 증가한 99.77%임

- 코로나19 장기화, 관내 인구수 감소, 전년대비 윤일 1일 감소 등 공급량 및 조정량 감소하였으나 11월 누계 조정량 감소(594천㎥)보다 전년대비 누수복구 건수 감소, 공공용수 감소 등 11월 누계 공급량 감소(1,693천㎥)가 더 감소하여 ‘21년 11월 누계 유수율은 전년대비 0.99%p 증가하였음.

○ 조정량 분석(11월 누계)

- 코로나19 확산관련 다중이용시설 기피 및 사회적 거리두기, 관내 인구수 감소, 전년대비 윤일 1일 감소 등 전반적 사용량이 감소하여 ‘21년 11월 누계 조정량은 전년대비 594천㎥ 감소

□ 전년대비 월별 당월 유수율                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2021년	99.09	98.49	102.86	97.01	106.29	95.27	103.85	94.80	107.57	90.22	102.11
2020년	101.81	94.83	100.87	94.56	105.66	92.74	104.72	91.60	105.40	93.22	101.27	90.75
증감(%p)	-2.72	3.66	1.99	2.45	0.63	2.53	-0.87	3.20	2.17	-3.00	0.84

11월 당월 유수율

□ 중블록별 유수율                                                   (단위 : 천㎥)

마포구		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
누계	공급량	8,157	10,849	6,871	12,817	1,560
	조정량	8,332	9,996	6,267	12,928	1,308
	유수율	102.15%	92.14%	91.21%	100.87%	83.84%
당월	공급량	733	1,377	595	1,161	116
	조정량	999	740	724	999	125
	유수율	136.18%	53.75%	121.65%	86.05%	107.64%
담당자		급수과(최재영) 요금과(김정규)	급수과(고명환) 요금과(김정규)	급수과(정원형) 요금과(김정규)	급수과(정원형) 요금과(김정규)	급수과(김용섭) 요금과(김정규)

서대문구		홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
누계	공급량	5,736	8,490	4,270	1,748	3,804	7,223
	조정량	6,459	8,880	5,093	1,781	3,497	6,792
	유수율	112.61%	104.59%	119.29%	101.86%	91.95%	94.04%
당월	공급량	512	361	377	167	334	661
	조정량	501	547	642	32	414	751
	유수율	97.83%	151.75%	170.32%	18.97%	124.10%	113.74%
담당자		급수과(정진우) 요금과(김정규)	급수과(유미진) 요금과(김정규)	급수과(정진우) 요금과(김정규)	급수과(유미진) 요금과(김정규)	급수과(조은희) 요금과(김정규)	급수과(정진우) 요금과(김정규)

은평구		불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	21,513	4,332	4,251	7,805
	조정량	20,803	4,966	4,280	7,791
	유수율	96.70%	114.63%	100.68%	99.83%
당월	공급량	1,853	356	360	709
	조정량	1,723	508	393	778
	유수율	92.97%	142.80%	109.13%	109.68%
담당자		시설과(박성열) 요금과(김정규)	시설과(황순미) 요금과(김정규)	시설과(장원석) 요금과(김정규)	시설과(강철운) 요금과(김정규)

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                          (단위 : 건, 천㎥)

구분	2021년 11월(1월납기)		2020년 11월(1월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	148,537	9,876	146,288	9,826	2,249	51
가정용	129,025	7,152	127,536	7,233	1,489	-81
공공용	1,015	841	1,017	833	-2	8
일반용	18,441	1,785	17,672	1,654	769	131
욕탕용	56	98	63	106	-7	-8

□ 업종별 조정량 증감원인(11월 당월)

○ 공덕1, 영천, 연희1, 홍은13 재개발 관련으로 가정용 사용량은 감소하였지만 ‘21년 11월 코로나19 사회적 거리두기 및 다중이용시설 이용 완화로 일반용 사용량이 증가하여 ‘21년 11월 당월 조정량은 전년대비 51천㎥ 증가하였음.

○ 가정용 증감량 : -81천㎥ 감소

- 검침주기 변경(2개월→1개월)으로 전년대비 사용량 감소(***********

14,716㎥, ******** 13,077㎥, ********* 7,091㎥)

○ 공공용 증감량 : 8천㎥ 증가

- ************* 전년대비 사용량 8,902㎥ 감소

○ 일반용 증감량 : 131천㎥ 증가

- 마포구 *********** 공사현장 신개전으로 사용량 4,741㎥ 증가

○ 욕탕용 증감량 : -8천㎥ 감소

- 전년대비 욕탕용 -6수전 감소

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                        (단위 : 건, 천㎥)

구분	2021년 11월(1월납기)		2020년 11월(1월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	148,537	9,876	146,288	9,826	2,249	51
증산4	12,241	999	12,099	973	142	25
증산5	16,271	740	15,984	734	287	6
와우산1	10,709	724	10,619	711	90	14
와우산2	4,567	999	4,234	958	333	41
만리3	2,084	125	2,060	125	24	0
홍은	7,571	501	7,661	511	-90	-10
백련	7,294	547	7,262	546	32	2
백련6	4,852	642	4,556	643	296	-1
백련9	15	32	16	33	-1	-1
증산3	7,762	414	7,662	416	100	-2
남산4	9,600	751	9,612	744	-12	7
불광터널	33,766	1,723	33,009	1,673	757	49
증산1	8,051	508	9,681	589	-1,630	-81
증산2	8,481	393	8,296	401	185	-8
진관	15,273	778	13,537	768	1,736	10

□ 중블록별 조정량 증감 분석

<증산4중블록 : 마포구 상암동, 성산2동 일부> 증감량 : 25천㎥ 증가

구분	업종	2021년 11월(1월납기)		2020년 10월(1월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산4	계	12,241	998,604	12,099	973,396	142	25,208
	가정용	11,141	627,466	11,065	633,598	76	-6,132
	공공용	116	90,111	116	79,092	0	11,019
	일반용	980	272,487	914	256,440	66	16,047
	욕탕용	4	8,540	4	4,266	0	4,274

<증산5중블록 : 마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1․2동, 연남동, 성산1․2동 일부> 증감량 : 6천㎥ 증가

구분	업종	2021년 11월(1월납기)		2020년 10월(1월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산5	계	16,271	739,980	15,984	733,634	287	6,346
	가정용	14,166	532,681	13,946	543,937	220	-11,256
	공공용	74	17,467	75	12,766	-1	4,701
	일반용	2,024	184,709	1,955	168,884	69	15,825
	욕탕용	7	5,123	8	8,047	-1	-2,924

<와우산1중블록 : 마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동> 증감량 : 14천㎥ 증가

구분	업종	2021년 11월(1월납기)		2020년 10월(1월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산1	계	10,709	724,443	10,619	710,565	90	13,878
	가정용	7,724	394,139	7,699	408,605	25	-14,466
	공공용	85	33,206	86	33,319	-1	-113
	일반용	2,897	291,495	2,830	262,031	67	29,464
	욕탕용	3	5,603	4	6,610	-1	-1,007

<와우산2중블록 : 마포구 공덕1․2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1․2동, 용강동, 염리동 일부> 증감량 : 41천㎥ 증가

구분	업종	2021년 11월(1월납기)		2020년 10월(1월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산2	계	4,567	998,810	4,234	957,832	333	40,978
	가정용	3,171	695,061	2,823	679,363	348	15,698
	공공용	79	71,546	82	62,689	-3	8,857
	일반용	1,312	221,445	1,323	203,276	-11	18,169
	욕탕용	5	10,758	6	12,504	-1	-1,746

<만리3중블록 : 마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1․2동 일부> 증감량 : 전년과 같음

구분	업종	2021년 11월(1월납기)		2020년 10월(1월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리3	계	2,084	125,375	2,060	124,991	24	384
	가정용	1,714	105,355	1,687	106,020	27	-665
	공공용	7	804	7	676	0	128
	일반용	363	19,216	366	18,295	-3	921
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<홍은중블록 : 서대문구 홍은1․2동, 홍제1․2․3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부> 증감량 : -10천㎥ 감소

구분	업종	2021년 11월(1월납기)		2020년 10월(1월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
홍은	계	7,571	501,201	7,661	510,971	-90	-9,770
	가정용	6,951	442,296	7,029	456,152	-78	-13,856
	공공용	76	11,484	75	9,572	1	1,912
	일반용	538	39,229	551	39,385	-13	-156
	욕탕용	6	8,192	6	5,862	0	2,330

<백련중블록 : 서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : 2천㎥ 증가

구분	업종	2021년 11월(1월납기)		2020년 10월(1월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련	계	7,294	547,347	7,262	545,832	32	1,515
	가정용	6,942	522,281	6,911	521,820	31	461
	공공용	25	5,077	24	5,173	1	-96
	일반용	326	16,620	326	15,536	0	1,084
	욕탕용	1	3,369	1	3,303	0	66

<백련6중블록 : 서대문구 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : -1천㎥ 감소

구분	업종	2021년 11월(1월납기)		2020년 10월(1월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련6	계	4,852	641,975	4,556	643,441	296	-1,466
	가정용	3,186	152,987	3,104	154,755	82	-1,768
	공공용	56	295,611	59	310,372	-3	-14,761
	일반용	1,609	185,677	1,391	171,567	218	14,110
	욕탕용	1	7,700	2	6,747	-1	953

<백련9중블록 : 서대문구 홍은1․2동 일부> 증감량 : -1천㎥ 감소

구분	업종	2021년 11월(1월납기)		2020년 10월(1월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련9	계	15	31,732	16	32,774	-1	-1,042
	가정용	6	20,006	6	21,893	0	-1,887
	공공용	1	1,122	1	1,053	0	69
	일반용	8	10,604	9	9,828	-1	776
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<증산3중블록 : 은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1․2동, 북가좌1․2동 일부> 증감량 : -2천㎥ 감소

구분	업종	2021년 11월(1월납기)		2020년 10월(1월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산3	계	7,762	414,175	7,662	416,296	100	-2,121
	가정용	7,169	357,609	7,084	365,073	85	-7,464
	공공용	40	8,316	38	7,093	2	1,223
	일반용	551	42,776	538	38,859	13	3,917
	욕탕용	2	5,474	2	5,271	0	203

<남산4중블록 : 서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1․2동, 북아현동, 북가좌2동 일부> 증감량 : 7천㎥ 증가

구분	업종	2021년 11월(1월납기)		2020년 10월(1월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산4	계	9,600	751,306	9,612	744,271	-12	7,035
	가정용	7,681	522,840	7,693	523,373	-12	-533
	공공용	124	80,509	122	86,560	2	-6,051
	일반용	1,791	143,762	1,793	128,589	-2	15,173
	욕탕용	4	4,195	4	5,749	0	-1,554

<불광터널중블록 : 은평구 불광1․2동, 신사1․2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1․2동, 진관동 일부> 증감량 : 49천㎥ 증가

구분	업종	2021년 11월(1월납기)		2020년 10월(1월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
불광 터널	계	33,766	1,722,639	33,009	1,673,478	757	49,161
	가정용	30,459	1,439,213	29,898	1,427,694	561	11,519
	공공용	173	61,381	170	40,905	3	20,476
	일반용	3,119	193,267	2,926	177,193	193	16,074
	욕탕용	15	28,778	15	27,686	0	1,092

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2021.11. 4.)으로 56건 증가

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2021.12.24.)으로 119건 증가

<증산1중블록 : 은평구 신사1․2동, 수색동, 증산동 일부> 증감량 : -81천㎥ 감소

구분	업종	2021년 11월(1월납기)		2020년 10월(1월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산1	계	8,051	508,169	9,681	589,214	-1,630	-81,045
	가정용	7,115	328,628	8,669	400,980	-1,554	-72,352
	공공용	58	128,160	68	130,288	-10	-2,128
	일반용	876	50,654	940	53,628	-64	-2,974
	욕탕용	2	727	4	4,318	-2	-3,591

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2021.11. 4.)으로 663건 감소

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2021.12.24.)으로 527건 감소

<증산2중블록 : 은평구 응암1․2․3동, 서대문구 북가좌2동 일부> 증감량 : -8천㎥ 감소

구분	업종	2021년 11월(1월납기)		2020년 10월(1월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산2	계	8,481	393,090	8,296	401,446	185	-8,356
	가정용	6,835	307,797	6,795	314,606	40	-6,809
	공공용	47	8,867	47	6,695	0	2,172
	일반용	1,594	67,312	1,449	64,911	145	2,401
	욕탕용	5	9,114	5	15,234	0	-6,120

<진관중블록 : 은평구 갈현1․2동, 신사1․2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부> 증감량 : 10천㎥ 증가

구분	업종	2021년 11월(1월납기)		2020년 10월(1월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
진관	계	15,273	777,544	13,537	767,511	1,736	10,033
	가정용	14,765	703,742	13,127	674,880	1,638	28,862
	공공용	54	27,439	47	46,752	7	-19,313
	일반용	453	45,978	361	45,423	92	555
	욕탕용	1	385	2	456	-1	-71

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2021.11. 4.)으로 627건 증가

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2021.12.24.)으로 408건 증가

4		동별 조정량 분석

□ 동별 조정량 증감내역

마포구	조정량			증감주요내역
	2021년 11월	2020년 11월	증감
계	3,583,460	3,500,506	82,954
아현제1동	41,926	41,556	370
아현제2동	127,578	127,261	317
공덕제1동	126,706	128,674	-1,968
공덕제2동	119,854	121,368	-1,514
신공덕동	126,695	126,521	174
도화동	94,084	89,999	4,085
용강동	143,553	142,347	1,206
대흥동	257,626	247,276	10,350
염리동	60,617	36,153	24,464
신수동	81,229	80,003	1,226
서강동	341,994	344,801	-2,807
서교동	438,220	424,938	13,282
동교동	29,304	30,560	-1,256
합정동	296,223	284,265	11,958
망원제1동	10,846	10,412	434
망원제2동	274,545	275,904	-1,359
연남동	12,278	13,252	-974
성산제1동	3,496	3,590	-94
성산제2동	514,572	509,793	4,779
상암동	482,114	461,833	20,281

서대문구	조정량			증감주요내역
	2021년 11월	2020년 11월	증감
계	2,760,388	2,760,276	112
천연동	81,477	81,781	-304
북아현동	160,536	164,372	-3,836
충현동	335,651	320,003	15,648
신촌동	796,532	799,490	-2,958
연희동	47,312	50,681	-3,369
홍제제1동	53,891	55,928	-2,037
홍제제3동	42,029	42,801	-772
홍제제2동	149,109	148,752	357
홍은제1동	266,963	269,044	-2,081
홍은제2동	38,705	39,103	-398
남가좌제1동	101,515	96,800	4,715
남가좌제2동	118,030	116,702	1,328
북가좌제1동	166,039	168,725	-2,686
북가좌제2동	402,599	406,094	-3,495

은평구	조정량			증감주요내역
	2021년 11월	2020년 11월	증감
계	3,532,542	3,563,631	-31,089
녹번동	71,970	73,185	-1,215
불광제1동	411,203	414,980	-3,777
불광제2동	389,513	395,541	-6,028
갈현제1동	15,433	18,462	-3,029
갈현제2동	395,507	405,767	-10,260
구산동	427,739	425,315	2,424
대조동	12,424	13,794	-1,370
응암제1동	86,604	75,765	10,839
응암제2동	129,209	129,525	-316
응암제3동	356,222	361,165	-4,943
역촌동	10,801	11,691	-890
신사제1동	342,496	342,135	361
신사제2동	226,081	241,466	-15,385
증산동	20,114	15,619	4,495
수색동	244,501	233,940	10,561
진관동	392,725	405,281	-12,556

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 11월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구

구분	계	마포구	서대문구	은평구
2021년 11월	1,148,149	369,238	305,443	473,468
2020년 11월	1,165,262	372,320	312,325	480,617
증 감	-17,113	-3,082	-6,882	-7,149

○ 업종별 수전수

구 분	계	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2021년 11월	294,271	255,795	2,149	36,250	77
2020년 11월	289,950	252,939	2,137	34,791	83
증 ․ 감	4,321	2,856	12	1,459	-6

○ 기온

- 평균 최고기온 : 12.5℃(전년 대비 0.1℃ 낮음)

- 평균 최저기온 : 4.0℃(전년과 같음)

- 강우일수 및 강우량 : 6일 62.4㎜(전년 대비 57.7㎜ 낮음)

11월 평균기온

11월～12월 평균기온

○ 공공용수

구 분	2021년	2020년	증감
11월 당월	16,363㎥	59,100㎥	-42,737㎥
11월 누계	227,762㎥	264,256㎥	-36,494㎥

○ 누수복구

구 분	2021년	2020년	증감
11월 당월	54건	59건	-5건
11월 누계	748건	834건	-86건

○ 외국인 관광객

구분		2020년 11월	2021년 11월	증감
총 관광객		11,514	28,734	17,220
	중국 관광객	382	1,700	1,318

○ 10월~11월 휴일 일수 : 20일(전년보다 1일 적음)

□ 기타 특이사항

○ 코로나19 확산 및 일상회복

- 코로나19 확산 관련 2020년 1월 중순부터 외국인 관광객 감소, 사회적 거리두기 및 다중이용시설 기피로 사용량 및 공급량 감소

- 코로나19 일상회복 시작으로 2021.11 사회적 거리두기 및 다중이용시설 이용 완화

- 일상회복 후 코로나19 재확산으로 2021.12 사회적 거리두기 강화

- 코로나19 일일 확진자 추이

○ 북악터널 배수지 유입․유출 차이량 보정

- 본부 누수방지과-8421(‘20.11.30.)호와 관련 북악터널 배수지 유입․유출 차이량 보정으로 2021년 1월부터 반영하여 공급량 소폭 증가 예상

○ 전년대비 1일 부족

- 2020년은 윤일(2.29)이 있어 1일 공급량과 조정량이 있었으나 2021년은 윤일이 없어 1일 공급량과 조정량이 없음.  끝.