출 장 결 과 보 고 서

주무관		요금관리1팀장	요금과장		결재
김세영		김정규	01/17 서경란
협 조

	명에 의하여 급수설비폐전 신청 수용가의 누수감액 건에 대하여 현장조사 후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2022. 1. 17.
보 고 자 : 행정9급 성명 : 김세영

보       고       내       용

일    시

2022. 1. 17.

건    명

재개발 지역 현장조사보고(폐전 누수감액)

내용

1. 대상수전

주소	성명	고객번호	기물번호	업종	구경	사유
**** **********	**** **	*********	***********	**	****	***** **** ****

2. 조사내용

- 상기 수전은 ******재개발지역 내 철근콘크리트조 및 벽돌조 평슬래브      지붕 4층 건물임.

- 폐전 신청인 ***에 따르면 폐전지침 확인차 현장방문시 누수중이었다고함.

3. 검침 및 사용내역

납기	코드	지침	사용량	사용요금	비고
2022. 2. 3.		195	75	153,800	폐전 수시분
2021. 12. 31.	10	120	9	15,550
2021. 10. 31.	10	111	9	15,550
2021. 8. 31.	10	102	9	15,240

4. 조사자 의견

상기 수전의 21년12월납기 정례검침일인 21년12월2일 이후 조사일 현재까지       사용량 급증되어 누수가 진행되고 있으나, ******재개발지역 이주예정으      로 누수수리 실익이 없어 폐전 접수하여 감액처리후 폐전처리하고자 함.

끝.