구급장비 고장발생보고서(자동심장충격기)
문서번호	수색119안전센터-184	결재	담당자	3팀장	119안전센터장
등록일자
			정은희	강명성	01/17 곽정수
수 신	재난관리과장
접수번호

소방장비 고장발생 보고서
소방장비명	자동심장충격기	관리부서		수색119안전센터(6-5호)
고장일시	2022. 01.17.(월) 09:00	고장발생 장소		은평소방서 수색119안전센터
조치사항	졸메디컬코리아 직원 방문 수거 조치
원인 및 상태	자동심장 충격기 조작부 이상으로 자료출력 및 작동불가
소방장비운용자 의견	부품교환 수리 예정
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 명세
보고일	고장 내용		소방장비운용자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 1월 17일 장비담당자 계급 소방교 성명 이 경 종 (인) 계급 소방장 성명 홍 인 의 (인) 계급 소방위 성명 정 은 희 (인) 은평소방서장 귀하

	수색119안전센터장