“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	원인자이설공사 승인 통보(신길 사러가시장 주상복합 신축공사 상수도 이설공사)

1. **********************************호와 관련입니다.

2. *****************************와 관련 상수도 이설 승인 조건을 통보하오니 작업계획 수립, 자재준비 등 이설공사 준비를 철저히 하여 시민 불편사항이 없도록 조치 하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : ***************************

나. 공사위치 : ***********************

다. 공사개요 : 단절관 연결(D=100mm, L=30m), 기존관 폐쇄 및 소화전 연결

라. 공사기간 : 착공일 ~ 2022. 1. 31.

마. 시공회사 : *******

바. 주요 회신내용

- 원인자부담금 납부 완료 후 착공 가능

- 공사 시행 시 원인자부담금 납부 및 붙임 상수도관 이설 승인 조건 이행

- 자재검수는 건설사업관리기술자에게 사전점검을 받아 시행하여야 하며, 공사 완료 후 빠른 시일 내에 감리보고서 및 준공서류 제출

붙임  1. 상수도관 이설 승인 조건 1부.

2. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	남부수도사업소장
수신자	(주)대우건설,성심건설(주)
주무관	이규배		시설관리팀장	이승영		시설관리과장	01/17 조임남
협조자
시행	시설관리과-1061	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4411	/전송	02-3146-4589	/	2021082312000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)