문서번호	시설관리과-1148
결재일자	2022. 1. 17.
공개여부	부분공개(3 6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
임상근	이유찬	김상웅		01/17 박동석
협 조
	시설관리팀장		유세종
	주무관		이봉우
	주무관		유형근
	주무관		이보민

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

혜명배수지 누수 관련 조치계획 보고

2022. 1.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

혜명배수지 누수 관련 조치계획 보고

우리사업소 관내 혜명배수지 누수와 관련하여 향후 조치계획을 보고드림.

※ 관련문서:시설관리과-26306(2021. 11. 12.), 시설관리과-29500(2021. 12. 17.)호

Ⅰ		배수지 현황

□ 시설개요

❍ 위    치: ***************************

❍ 시설용량: ***************************

❍ 구조형태: *********************

❍ 급수인구: ******************

❍ 위치도 및 현장사진

위 치 도	전 경

Ⅱ		주요 추진내용

□ 민원현황

❍ 1차 민원: 2021. 11. 12.(금)

- 민원내용: ***********************

- 조치내용: 서울물연구원 수질검사 의뢰 결과, 수돗물 성분 불분명

❍ 2차 민원: 2021. 12. 13.(월)

- 민원내용: ******************************

- 현장사진

현 장 사 진
옥내 누수 추정 수돗물 유입	수질검사 결과(염소수치)

- 조치내용

․혜명배수지 주변 누수탐지 및 구조물 항내 누수 여부 재점검 실시.

□ 1차 시설물 합동점검 시행

❍ 일    시: 2021. 12. 17.(금)

❍ 점 검 자

- 사 업 소: 시설운영팀장, 시설물 담당, 지역 담당, 수계조절요원 등

❍ 점검내용: 배수지 내부 육안검사, 시설물 시공 상태 등 점검

***********************************

□ 2차 시설물 합동점검 시행

❍ 일    시: 2022. 1. 13.(목)

❍ 점 검 자

- 본    부: 본부 시설관리과***************

- 사 업 소: 시설운영팀장, 지역 담당, 수계조절요원 등

❍ 점검내용: 배수지 내부 F.R.P 상태 합동점검

Ⅲ		향후계획

❍ 본부(시설관리과)와 합동점검 실시 결과, 배수지 누수 이상유무가 확인되어 추후 구조물 등 세밀한 검토 후 관련예산 배정 및 보수방법 등 배수지 정비 계획 실시 예정.

****************************************************