문서번호	클라우드센터운영과-446
결재일자	2022. 1. 18.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		클라우드센터운영과장	데이터센터소장
이재승		하동수	01/18 추경수
협 조
	주무관			박종순

클라우드센터 장애대응 모의훈련 결과보고

2022. 1.

서울시데이터센터

(클라우드센터운영과)

클라우드센터 기반시설 장애대응 모의훈련 결과보고

클라우드센터에서 관리하는 기반시설에 대한 장애 예방과 장애 발생시 신속한 복구를 위한 모의훈련을 실시하고 그 결과를 보고함.

1		훈련 개요

□ 추진근거

○ 자치단체 정보시스템 장애 예방 및 대응 지침 제20조 1항

- 전산실 운영 관리자는 무정전 전원장치, 비상발전기, 항온항습기 등의 기반시설에 장애가 발생한 상황에 대한 모의훈련을 년 1회 이상 실시하여야 한다.

○ ********************************************************************

□ 훈련내용

○ 데이터센터의 기반시설 장애 발생 상황에 대한 모의훈련 실시

- 항온항습기의 기반시설에 장애가 발생한 상황을 가정하여 상황별 대응체계 자체 점검

- 분야별 주요시스템을 선정하여 장애 상황에 대한 조치 모의훈련

- 이동형 냉방기 전체 실제 작동하여 냉방 성능 검사 실시

2		훈련 결과

□  에스플렉스센터 기반시설 장애조치 모의훈련

○ 일 시 :***************************

○ 상 황 : ***************************

○ 방 법 : ****************

○ 대 상 : *************************

○ 조치결과(붙임2 참조)

- *************************

- *************************

- ********************

- **********************

- *******************************

- ************************

3		향후 계획

□ ***************************

붙임 1. 모의훈련 시나리오 점검표 1부

2. 모의훈련 조치결과 1부.  끝.