투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	쌍용건설(주)
(경유)
제목	하남선 입출고선 옹벽 보강 시공 철저

1. 하남선(5호선연장) 입출고선의 철도시설 기술기준 적합여부 현장검토(‘22.1.5.)시 한국교통안전공단의 지적사항인 “입출고선 옹벽 일부 부등침하”관련, 옹벽 보강시 시공 서울교통공사의 조건준수사항(붙임1)을 준수하여 작업현장 주변에 설치되어 있는 철도시설물(송배전 선로, 조명시설 간선 등)이 파손되지 않도록 대책을 세워 작업하여 주시고,

2. 특히, 옹벽 보강시 시공 품질확보와 안전사고가 발생하지 않도록 철저히 현장관리하며 시공하여 주시고, 조치완료 후 붙임2 서식에 의거 작성하여 즉시 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 조건준수사항 1부

2. 조치결과 제출서식 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	안상훈		궤도과장	이승우		도시철도토목부장	전결 01/18 최병훈
협조자
시행	도시철도토목부-611	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스 9층	/
전화	027727211	/전송	02)772-7306	/	aasshh902@seoul.go.kr	/	부분공개(5)